编号：0759-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 杭州斯塔克智慧水务有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 人事部 陪同人员:陈婷 | | | |
| 不符合事实描述：  企业生产的水表，是国家规定的强检测量设备。现场审核生产车间发现，水表成品测量误差检测人员王英达，未持相应岗位能力证书上岗。不符合GB/T19022-2003标准6.1.2 能力和培训条款。属次要不符合项。  不符合认证审核准则条款号：\_\_ GB/T19022-2003标准6.1.2 能力和培训条款。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名) 4658391119c83255d310ebd57248e31 陪同人员(签名)C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Temp\WeChat Files\4e9aea367b73c3b58ef420bb6978587.jpg  企业部门代表（签名） C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Temp\WeChat Files\4e9aea367b73c3b58ef420bb6978587.jpg 日期:2022、6、10 | | | |
| 纠正措施:  水表测量误差检验人员，需要具备相应的检测能力。人事部将组织企业从事计量检测人员，进行培训考核。考核合格后，发内部计量检定/校准人员证书，持证上岗。  企业部门代表签名: C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Temp\WeChat Files\4e9aea367b73c3b58ef420bb6978587.jpg 审核员签名:4658391119c83255d310ebd57248e31 | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施可行。  审核组代表签名: 4658391119c83255d310ebd57248e31 日期:2022、6、10 | | | |

可另附页