不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **■初审■第(二)阶段审核****□再认证□监督（ ）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **重庆港迅电梯工程有限公司** | **陪同人员** | 段志容 |
| **受审核部门** | **人事行政部** | **预计整改完成日期** | **2022年6月20日** |
| **不符合事实描述:**  **抽电梯维修安装一线员工杨剑、吴廷凤的健康体检情况，未提供其体检记录。**  **上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准9.1.1条款：“为了实现职业健康安全管理体系的预期结果，过程宜予以监视、测量和分析：a)监视和测量内容的示例可包括（但不限于）：1)职业健康抱怨、工作人员的健康（通过监护）和工作环境”的要求。**    **不符合性质：□严重　　　■一般**  33859f7b23be332fba6360c433f1d60fd760dbe16eb6185a5a45f762861822  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2022.6.11 日 期：2022.6.11 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **纠正措施验证有效，不符合可以关闭。**  fd760dbe16eb6185a5a45f762861822 **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**