项目编号：0764-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江苏明浩科教设备有限公司

审核员：  叶 明                               审核日期：2022年6月5日－6月6日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司主要从事教学设备、实验室设备及装置、电教设备、录播系统、幼儿玩具等产品的生产和销售。 公司管理者代表王正健为企业的副总经理。企业通过制订测量体系文件和相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质检部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是保证教学设备、幼儿玩具等产品质量能满足顾客要求。 公司目前管理还存在的主要问题是企业经济效益与同行业标杆企业还有差距，管理还需不断改进。 | 管理层代表 行政部 质检部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业计量职能机构分配在质检部。企业在测量管理体系手册中明确规定了各相关单位的职责。质检部相应的计量职责9项，行政部相应的计量职责2项。抽查了行政部徐志风和质检部张伟，对自己的计量职能比较清楚。 | 行政部 质检部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系手册中明确了以顾客为关注焦点，并在过程控制中提出6项要求以满足顾客的要求。 企业编制了《纠正措施管理程序》和《预防措施管理程序》，质检部负责纠正措施和预防措施的跟踪管理及效果验证。管理者代表负责相应措施的审批。 未发现企业有安全、质量、环保等方面的投诉。 | 行政部 质检部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立《计量工作质量目标管理程序》，制定了企业的测量管理体系质量方针：贯彻用户标准 强化计量基础 打造尖端品牌。 企业制定了7个质量目标，各相关部门对这7个目标及本部门的计量职能进行了质量目标的分解。每月对分解目标进行回顾分析与考核。 | 行政部 质检部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年3月18日开展了管理评审，会议由公司总经理周素华主持，由管理者代表徐志风汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表 行政部 质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员8人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 企业编制了《人力资源能力与培训管理程序》规定了各类人员能力要求。查企业2021年度制定的测量人员培训计划，已完成计量法的宣贯、体系标准培训、内审员培训等内容，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。 | 行政部 质检部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定所有测量设备列入体系管理，企业测量设备按A、B、C级分类管理，编制了《测量设备台账》，质检部牵头负责测量设备全过程管理。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》（编号为RZ/MMS.13-2017）文件。 销售部是负责对测量设备和外协检测机构的选择、确定。质检部统一对外委测量设备送检及联系工作。程序文件规定了外部供方的评价内容和评价方法。抽查了对苏州华迪优品校准检测有限公司的评价结果，符合文件要求。 | 销售部 质检部 行政部 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了测量设备的《计量确认管理程序》文件（RZ/MMS.14-2017），规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业要求对体系内的测量设备进行定期的检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。抽查质检部管理的编号5003569的电子台秤TCS-500，检定日期2022年3月9日，检定合格，与导出的计量要求相比，验证符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业计量确认管理程序中明确：确认合格的测量设备，粘贴计量确认合格标志。企业《封印和标识管理程序》中规定，对计量确认合格的测量设备，任何人不得随意改动。企业暂无需要保护的装置或需封印处理的测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程控制管理程序》（RZ/MMS.16-2017），企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。对关键控制测量过程玩具硬度检测测量过程编制了控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准开展检定和校准，公司测量设备均外送具备资质的苏州华迪优品校准检测有限公司进行检定/校准。抽查了编号1#的0-150mm游标卡尺，检定合格。 | 质检部 | 否 |
| 14 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表质检部 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年2月25日组织了测量管理体系的内审，管理者代表亲自参与审核，内审分2个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1个一般不符合项，于2月27日完成问题的整改。 | 管理者代表 行政部 质检部 | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《测量管理体系监视管理程序》（RZ/MMS.19-2017），对列入体系管理的关键测量过程和测量设备，按照相应测量过程规定的频次进行监视。确保体系运行正常，测量过程受控，异常及时发现。 | 质检部 | 否 |
| 17 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证，企业对内审过程中发现的1个不符合项查找了原因，已按期整改关闭。经验证，该问题已整改完成。 | 质检部 | 否 |
| 18 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正措施管理程序》和《预防措施管理程序》，通过实施纠正措施和预防措施来消除已经出现或潜在的不合格原因，确保体系运行不断改进。 | 行政部 质检部 | 否 |
| 19 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 随机抽查企业6台测量设备均按期检定，溯源管理较好。 抽查了电能统计表，均按法定计量单位填写。 | 行政部 质检部 | 否 |