测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 江苏明浩科教设备有限公司

编    号：   0764-2022

认证报告内容

1. 企业名称： 江苏明浩科教设备有限公司

2. 认证审核的类型：（□初次认证审核    ■再认证审核）

3. 注册地址： 沭阳县开发区桃园路16号

企业活动范围和场所：厨房设备、办公设备、课桌椅、学生床、教学仪器设备、理化生实验室设备、音乐器材、体育器材、美术器材、电教设备、交互智能平板一体机、录播系统设备、多媒体设备、幼儿玩具的产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测生产销售有关的所有活动的测量过程、部门、场所。

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 3  (人.日)，现场人日 3  (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

现场审核： 2022年06月05日 上午至2022年06月06日 上午

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叶明 | 男 | 组长 | 13851680261 | 审核员 | 2020-M1MMS-1274418 |
| 王树珍 | 女 | 组员 | 13951814710 | 审核员 | 2020-M1MMS-1274781 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 周素华 | 王正健 | 徐志风 | 陆琴 | 张伟 | 邱峰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 | 副总经理 | 行政部经理 | 生产部经理 | 质检部经理 | 销售部经理 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐再认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：厨房设备、办公设备、课桌椅、学生床、教学仪器设备、理化生实验室设备、音乐器材、体育器材、美术器材、电教设备、交互智能平板一体机、录播系统设备、多媒体设备、幼儿玩具的产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测生产销售有关的所有活动的测量过程、部门、场所。

审核部门有：管理者代表、行政部、质检部、生产部、销售部。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围没有变化：厨房设备、办公设备、课桌椅、学生床、教学仪器设备、理化生实验室设备、音乐器材、体育器材、美术器材、电教设备、交互智能平板一体机、录播系统设备、多媒体设备、幼儿玩具的产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测生产销售有关的所有活动的测量过程、部门、场所。

12.2企业资质没有变化：注册资本为3000万元，2018年4月12日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业产品质量稳定，没有投诉等。

12.3企业的体系文件没有修订：企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，组织编制完成了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件，并于2017年3月20日开始实施。

12.4内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于2022年2月25日组织了测量管理体系的内审，管理者代表亲自参与审核，内审分2个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1个一般不符合项，于2月27日完成问题的整改。

12.4.2、企业于2022年3月18日开展了管理评审，会议由公司总经理周素华主持，由管理者代表徐志风汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场审核情况：

审核组2人利用6月5日到6月6日上午共1.5天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业5个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的玩具硬度检测等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质检部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员8人，职责明确，具备应有资质。企业根据法律法规要求和产品要求共识别了铝合金型材厚度检测，实验桌台身板材厚度检测、聚丙烯粉放料称重、玩具硬度检测、学生床水平误差检测等测量过程，其中玩具硬度检测测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用邵氏硬度计进行控制，企业共有8台测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备经过检定/校准，现场环境满足要求；测量设备标识按文件规定执行；销售部负责建立测量设备合格供方名录，并对提供服务的苏州华迪优品校准检测有限公司等外部服务单位进行业绩评定。企业对识别出的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了7项测量管理体系质量目标，并已下发到体系覆盖的四个部门。质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2021年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，2021年度计量工作质量目标已统计，完成情况较好。

13.2本次审核未出具一般不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.3现场重点抽查了玩具硬度检测测量过程的测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备均送苏州华迪优品校准检测有限公司进行检定校准。祥见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5测量过程控制

13.5.1现场抽查了玩具硬度检测测量过程，编制了控制规范，过程受控，满足规范要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2现场重点抽查了玩具硬度检测测量过程的不确定度评定，方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3现场重点抽查了玩具硬度检测等测量过程的有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.6 能源管理

企业规模较小，进厂电能表、水表各一只，均由能源部门配备，企业2021年度共用电3782千瓦时，水1012吨，不属于重点用能单位，企业能源计量管理满足GB17167-2006标准要求。

14. 企业产品的销售

抽查幼儿玩具产品的销售合同，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均能满足该合同产品的生产和检验要求。

15.审核组对是否通过再认证的意见 ：

根据2022年6月5日至6日的现场审核情况， 审核组认为，江苏明浩科教设备有限公司领导重视测量管理体系工作，质检部作为计量职能部门，职能作用发挥较好，测量设备都按期检定、校准和验证。体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量过程、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，取得了一定的成效，满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、能源计量和环境监测等各项活动对计量的要求。综上所述，审核组认为江苏明浩科教设备有限公司的测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过再认证审核。

16. 其他需要说明的事项:

17. 审核组组长（签字）：                                日期：2022年6月6日

- 审核组成员(签字)：                                  日期：2022年6月6日

19.北京国标联合认证有限公司(盖章)                      日期：