## 监控记录
附2： 测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 聚丙烯管材（MPP）维卡软化温度测量过程 |  |  | 被测参数: |  | 150℃-155℃ |  |  | 允许偏差： |  | 1.67℃
测量仪器： |  | 维卡软化点温度测定仪 |  |  | 测量范围: |  | （0-300）℃ |  |  | 最大允许誤差： |  | U=0.3°C（k=2）
核查物件: |  | 被测物 |  |  | 监控方式： |  | 依据XXSG/CL-GF-202102《聚丙烯管材（MPP）维卡软化温度测量过程控制规范》进行
日 期： |  | 2021-11-12 | 2021-12-25 | 2022-01-25 | 2022-02-18 | 2022-02-27 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-04-16 | 2022-05-26 | 2022-06-08
测 量 值 | 1 | 152 | 152 | 154 | 152 | 151 | 152 | 152 | 152 | 154 | 152 | 152 | 152
| 2 | 154 | 152 | 151 | 153 | 151 | 151 | 154 | 152 | 152 | 152 | 151 | 151
| 3 | 153 | 151 | 154 | 152 | 154 | 152 | 154 | 152 | 154 | 152 | 153 | 153
| 4 | 152 | 151 | 152 | 152 | 153 | 151 | 151 | 151 | 152 | 151 | 154 | 151
| 5 | 152 | 152 | 154 | 151 | 154 | 152 | 152 | 153 | 154 | 152 | 153 | 152
平均值(X) |  | 152.6 | 151.6 | 153 | 152 | 152.6 | 151.6 | 152.6 | 152 | 153.2 | 151.8 | 152.6 | 151.8
极差（R) |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2
| X | 2021-11-12: 152.2833; 2022-01-25: UCLx=X+A2R; 2022-02-27: 153.4854; 2022-03-14: A2; 2022-03-28: 0.577; 2022-04-16: 注： 1）每次测量数据不少于五个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-11-12: 2.0833; 2022-01-25: LCLx=X-A2R; 2022-02-27: 151.0813; 2022-03-14: D3; 2022-03-28: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 4.4042 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 152.2833 | 152.2833 | 152.2833 | 152.2833 | 152.2833 | 152.2833 | 152.2833 | 152.2833 | 152.2833 | 152.2833 | 152.2833 | 152.2833
UCLx |  | 153.4854 | 153.4854 | 153.4854 | 153.4854 | 153.4854 | 153.4854 | 153.4854 | 153.4854 | 153.4854 | 153.4854 | 153.4854 | 153.4854
LCLx |  | 151.0813 | 151.0813 | 151.0813 | 151.0813 | 151.0813 | 151.0813 | 151.0813 | 151.0813 | 151.0813 | 151.0813 | 151.0813 | 151.0813
R均值 |  | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833
UCLr |  | 4.4042 | 4.4042 | 4.4042 | 4.4042 | 4.4042 | 4.4042 | 4.4042 | 4.4042 | 4.4042 | 4.4042 | 4.4042 | 4.4042
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
判定者： |  | 2021-11-12: 李益民; 2022-03-28: 审核：; 2022-04-03: 陈才