编     号：0068-2018-2022

审核员远程监督审核记录二

客户名称：江西远洋保险设备实业集团有限公司

审核员：                               审核日期：2022年6月9日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否建立测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 抽企业(4-5)台件测量设备 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业编制《测量设备管理控制程序》《测量设备计量确认管理控制程序》《封印和标识管理控制程序》对测量设备全过程及确认、标识有效管控。 远程审核中对照企业测量设备台账，抽查：外径千分尺，规格型号为（0-25）mm，器具编号为331442631，校准日期2022年1月20日，证书编号：XP-2022-L-00334，校准单位：江西西平计量检测有限公司，远程确认有计量确认合格标识,检定信息与台账一致。 抽查：钢卷尺，规格型号为5m ，器具编号为YY-004，校准日期2022年1月20日，证书编号：XP-2022-L-00331，校准单位：江西西平计量检测有限公司，远程确认有计量确认合格标识,检定信息与台账一致。 抽查：压力表，规格型号为（0-1.6）MPa，出厂编号：503407，器具编号为YY-009，检定日期2022年2月26日，证书编号：20221248，校准单位：樟树市市场和质量监督管理局计量站。远程确认有计量确认合格标识,相关信息与台账一致。 详见《测量设备溯源抽查表》。 企业的环境满足测量设备的使用要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制的《外部供方管理控制程序》 规定了采购部负责供方的开发和管理，制定供方评价准则，建立合格供方名录。质检部负责外来服务供方检测机构的确定和评定。 企业编制有《供方评价表》,对江西西平计量检测有限公司 , 国家办公用品设备质量监督检验中心; 杭州江南压力表有限公司等单位进行了评价。符合要求。 抽查外来服务供方检测机构江西西平计量检测有限公司认可证书，有效，认可的校准和测量能力范围满足企业需要。 | 采购部 质检部 行政部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 远程审核中，抽查：涂层厚度测量过程，配备的涂层测厚仪满足工艺要求，并经有资质的校准机构校准，计量确认人员取得授权资质，进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确，。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 本年度审核中企业未新增关键测量过程。 抽查重要测量过程： 涂层厚度测量过程，编制了测量过程控制规范，进行了不确定度评定，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每月一次，满足测量过程管理要求。 抽查重要测量过程： 原材料冷轧钢板厚度检验测量过程，编制有测量过程控制规范，进行了有效性确认，监视频次为每月一次，满足测量过程管理要求。 | 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 对关键测量过程冷轧钢板厚度测量过程、涂层厚度测量过程进行了不确定度评定；抽查了冷轧钢板厚度测量过程评定报告，不确定度评定方法正确。详见附件：测量不确定度评定报告。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业无最高标准器，测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为江西西平计量检测有限公司和樟树市市场和质量监督管理局计量站，量值溯源基本符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检部 生产部 行政部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制的《顾客满意控制程序》，规定行政部负责内部顾客满意度调查，营销部负责外部顾客满意度汇总和分析。 2022年5月进行了内外部调查，其中外部顾客4家，外部满意度98.5%内部满意度96%，达到内部满意度95%的质量目标。 查顾客未提出调查建议事项。 | 行政部 营销部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水，由供水、供电部门提供消耗数据，2021年8月至2022年4月，用电量313661kW.h、用水量26128t， 年折合标准煤约54.4tce，不是重点用能单位。 查：企业每个车间、办公室均配备了二级电能表一个，准确度等级为2.0级，满足标准要求。 | 行政部 | 否 |
| 8 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 远程审核中，抽查企业屯哈尔滨地铁集团有限公司签订的的销售合同，合同编号HDT(II-1)-J-SC-HT-001-2022，产品（智能密集架、档案图纸整理桌、办公椅等），签订时间2022年01月,确认了销售合同中的产品涵盖在认证范围内，核验了企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 质检部 营销部 | 否 |