项目编号：0095-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称：任丘市凯晟石油机械制造有限公司

审核员：                    审核日期：2022年6月13日8:30--14日 12:00

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 2021年，虽然受疫情影响，企业工业总产值仍保持在670万元水平。 截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业本年度生产没有增加新的产品。 企业地址发生变更： 原（经营地址，生产地址，注册地址）：任丘市石门桥镇军营村 变更为现（经营地址，生产地址，注册地址）： 注册/生产地址：河北省沧州市任丘市华美服务处井下小区南侧； 经营地址：河北省沧州市任丘市会战南道电力分公司院内P104-67。 | 管理者代表、生技部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 规定了公司的计量方针5项，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。质量目标已经分解到有关部门和车间。本年度企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。 抽查《任丘市凯晟石油机械制造有限公司2021年全年质量目标完成情况统计表》。企业制定的5项目标，完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。 | 管理者代表、生技部、生产车间、生产检验、办公室、供销部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年5月30日，开展了体系管理评审，会议由公司总经理尤卫星主持，由管理者代表马伟汇报了体系运行情况。对测量管理体系运行有关情况的效果进行了验证：（a）对内审中发现的不符合项的整改正在按计划进行；（b）对公司质量体系的适宜性、充分性、有效性的情况进行评审。 会议进行了汇报交流, 有些问题及时进行了沟通, 得到了解决。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理者代表、管理层 | 否 |
| 4 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3记录 | 现场抽查编号KS/JL-PP2-05-02《泄油器检验报告单》，记录内容有：检验执行标准、检验内容及技术要求、检验设备、图纸尺寸、色差级别、预缩率等项目。检验结果：合格、检验人：夏清泉。检验日期：2022年5月23日。检验人员按标准要求进行操作，记录清楚无涂改。报告保存期限3年。 | 生技部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 供销部负责建立和评价测量设备合格供方名录，查游标卡尺的生产厂家--桂林广陆数字测控有限公司相关资料、生技部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价，企业测量设备委托“华北油田计量中心站”等机构进行校准/检定。经核对上述两机构资料，企业已对外部合格服务方建有名录和业绩评定。对合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行了供方评价。有合格供方资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合标准要求。 | 供销部、生技部 | 否 |
| 6 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 6.2.4标识 | 公司有测量设备台帐，使用的34台（件）测量设备列入体系管理。公司编制《测量设备台账》，技术部负责测量设备全过程管理。现场抽查校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 查生产检验室测量设备使用环境条件，满足设备使用要求。 公司未建计量标准，使用测量设备均委外送检到：“华北油田计量中心站”进行检定/校准。计量检定机构授权证书号为（冀）法计（2020）SH035号。授权资质和范围符合企业需求。经查5台设备，检检定结果合格。校准证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。企业量值溯源符合标准要求。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 审核发现编号 HJ205014、测量范围 (75-100)mm外径千分尺， 2021年12月25日，由华北油田计量中心站检定合格，设备没粘贴计量确认合格标识，不符合 GB/T19022-2003标准6.2.4标识条款。属次要不符合项。 | 生技部、生产车间、生产检验 | 不符合01 |
| 7 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程《抽油杆接箍外径检验测量过程》，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《抽油杆接箍外径检验计量要求导出和计量验证记录表》。 企业的测量设备《计量确认明细表》，对测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内，验证结果均为合格。现场标识使用满足要求。 对于验证不合格的测量设备，企业规定应采取停用措施，实施报废处理或者进行维修后再检定/校准。 | 生技部 | 否 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程控制一览表》，无新增测量过程。企业共识别了31个测量过程，其中1个关键测量过程，11个重要测量过程。编制了《抽油杆接箍外径检验过程控制规范》，并对规范进行有效控制。 企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。测量过程的技术要求均满足技术标准要求。 抽查关键测量过程“抽油杆接箍外径检验测量过程”，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程“抽油杆接箍外径检验测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》。 | 生技部、生产车间、生产检验 | 否 |
| 9 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了“抽油杆接箍外径检验”测量过程不确定度评定，方法正确。见附件《抽油杆接箍外径检验测量不确定度评定报告》。 | 生技部 | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业就顾客的计量要求是否已满足，来监视有关顾客满意的信息。抽查《2022年一季度顾客满意度调查》，企业一季度共发放内、外部顾客调查表9份，54项次。顾客满意度调查满意率96.3%。符合质量目标考核要求。 | 生技部、供销部 | 否 |
| 11 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2022年5月18日，组织了公司测量管理体系单体系内审。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审由管理者代表马伟组织。公司在内审中，发现1个不符合项。技术部及时组织关责任部门制定了预防纠正措施，并进行限期整改， 纠正措施已及时完成，内审中的1个不符合项已关闭。 | 生技部 | 否 |
| 12 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对列入体系管理的重要测量过程控制和重要的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程一览表》规定，对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。查《测量过程及控制一览表》中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。 | 生技部 | 否 |
| 13 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业2021年监督审核审核，未有不符合。 企业不合格测量设备控制，是按照企业的程序文件进行控制。目前未出现不合格测量过程。 | 生技部 | 否 |
| 14 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司在测量管理体系外审、内审工作中，发现的不合格，及时组织制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，不符合项已关闭。企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求 经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。公司未发现不合格测量过程。 | 生技部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 公司34台（件）测量设备列入计量管理工作。测量设备按分类管理规定的检定周期送检。溯源管理较好。查文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。 | 生技部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电。2020年电耗85714千瓦时，消耗折合标煤10.35吨标煤。不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |
| 17 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备1台件，实际配备1台件，配备率满足要求。 。 | 办公室 | 否 |
| 18 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出厂贸易结算用能配备的测量设备电能表一块，准确度0.5级。准确度等级满足要求。按配备率100%查验。 | 办公室 | 否 |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 办公室为能源计量管理部门。配备的测量设备的测量数据和报表测量数据一致，能证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 办公室 | 否 |
| 20 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 - 用于开发国内和海外市场企业形象广告宣传； - 用于企业产品招投标加分。 | 生技部 | 否 |
| 21 | 对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围 | 产品的 销售 | 抽查：《抽油机皮带收紧调节装置的购销合同》，签订时间2021年11月9日，合同编号SBSY-WZFGS-2021-MM-3384。 合同内对质量要求技术标准的规定为：符合技术手册中的描述、合同标的及质量要求、合同中包装标准也做了详细说明；验收标准、设备交付、方法及异议处理做了详细描述；合同对销售产品的售后服务工作做了承诺。 | 供销部 | 否 |