## 监控记录
附2 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | GCEM型在线监测系统泄漏电流检测过程 |  |  | 被测参数: |  | 泄露电流≤5mA |  |  | 允许偏差： |  | ±0.835 mA
测量仪器： |  | 泄漏电流测试仪 |  |  | 测量范围: |  | (0-20)mA |  |  | 扩展不确定度： |  | Urel=1.0%,k=2
核查物件: |  | 被测物 |  |  | 监控方式： |  | 依据MDKCL-GF-2201《GCEM型在线监测系统泄漏电流检测过程控制规范》进行
日 期： |  | 2022-01-17 | 2022-01-25 | 2022-02-17 | 2022-02-27 | 2022-03-18 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 2022-06-12
测 量 值 | 1 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7
| 2 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6
| 3 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.7
| 4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.4
| 5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.8
平均值(X) |  | 2.64 | 2.72 | 2.62 | 2.62 | 2.72 | 2.66 | 2.72 | 2.58 | 2.72 | 2.64 | 2.72 | 2.64
极差（R) |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4
| X | 2022-01-17: 2.6667; 2022-02-17: UCLx=X+A2R; 2022-03-18: 2.8494; 2022-04-20: A2; 2022-04-29: 0.577; 2022-05-25: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-01-17: 0.31667; 2022-02-17: LCLx=X-A2R; 2022-03-18: 2.484; 2022-04-20: D3; 2022-04-29: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.66943 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667
UCLx |  | 2.8494 | 2.8494 | 2.8494 | 2.8494 | 2.8494 | 2.8494 | 2.8494 | 2.8494 | 2.8494 | 2.8494 | 2.8494 | 2.8494
LCLx |  | 2.484 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | 2.484
R均值 |  | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667
UCLr |  | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-01-25: 蒲婷婷; 2022-04-29: 审核：; 2022-05-16: 赵亚亭