项目编号：0780-2022

审核员远程审核记录（一）

企业名称:北京曼德克环境科技有限公司

审核员：

审核日期：2022年6月15日上午至2022年6月16日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求 | 4.0总要求 | 为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理奚易堃赋予质量安全部为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。企业编制了环境管理的程序，规定了对环境的控制要求。企业制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。 企业已识别出了射线类装置（X射线高速公路车辆快速检测系统）与电子感应产品，环保在线监测设备的生产的测量过程共36个，重要测量过程22个，一般过程13个，1个关键测量过程为“GCEM型在线监测系统泄漏电流检测过程”等。企业已将25台测量设备纳入到测量管理体系管理范畴。企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。 企业目前管理还存在主要问题是，企业测量管理体系刚建立，计量基础工作较为薄弱，测量设备的配备管理以及测量过程的控制还需要进一步的提高。希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核，实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 企业总经理 管理者代表 质量安全部 行政人事部 生产部 技术部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编写了DMKCL-SC-2022《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》，基本覆盖标准的全部要素。 企业已在《测量管理体系质量手册》和DMKCL-CX-01-2022《计量职责管理程序》中，规定了企业计量职能机构是质量安全部，并规定了总经理6项、管理者代表8项职能和计量职能部门质量安全部14项、生产部7项、技术部6项、部5项计量管理职责。 | 总经理 管理者代表质量安全部 技术部 生产部 行政人事部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 销售部组织质量安全部、技术部、生产部等部门，均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 企业已识别出测量过程共36个，重要测量过程22个，一般过程13个，1个关键测量过程为“GCEM型在线监测系统泄漏电流检测过程”等。抽查 “GCEM型在线监测系统泄漏电流检测过程”关键测量过程的《计量要求导出和计量验证记录》等，符合要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 查企业未收到客户投诉。 | 管理层 质量安全部 技术部 生产部 行政人事部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查企业DMKCL-SC-2022《测量管理体系质量手册》中，规定了企业的质量目标6项，包括：“a.在用关键测量设备送检率100%;b.关键过程测量设备计量确认100%；c.测量过程失控不超过24小时；d.因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年；e.内部顾客满意度达到96%以上；f.按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率100%。” 。有具体指标。质量目标与计量方针一致。 查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》1份，质量目标均已分解到5个部门。符合要求。 查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》中，质量安全部分解了4项质量目标、行政人事部分解了3项质量目标、技术部分解了4项质量目标、生产部分解了7项质量目标质量目标、销售部各分解了1项。符合要求。 查《2022年度测量管理体系目标完成情况统计表》，已对企业和5个部门2022年度1月至2022年5月份质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理层 质量安全部 技术部 生产部 销售部 行政人事部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 查《2022年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于2022年5月16日召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理主持，管理者代表及5个部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。抽查管评输入报告内容包括：测量管理体系质量目标完成情况、测量管理体系运行情况、客户满意度调查情况、内审实施和整改完成情况、人员能力及培训情况、测量设备溯源及有效性管理情况、测量过程识别及控制情况、供方管理评价情况等。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，出具了《2022年度测量体系管理评审报告》，针对会议提出的3项建议，制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。 | 管理层 质量安全部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查企业 DMKCL-CX-05-2022《人力资源管理程序》，规定了总经理、管代、5个部门及各类计量人员的职责。 查《换名册&架构图》和《测量管理体系人员统计表》，测量管理体系覆盖人数为55人。 查《2022年度测量管理体系培训计划》，培训计划共两项。查培训试卷“测量管理体系质量手册、程序文件宣贯培训试卷”5份，查《培训签到表》和《学员评价表》各2份，已对两次项目项目的培训学员完成了评价。培训时间和《2022年度测量管理体系培训计划》相符。 查《2022年培训台账》1份，培训内容有2项为 “测量管理体系质量手册、程序文件宣贯培训”、 “GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训” ，均已于2022年1月完成。符合要求。 | 管理层 行政人事部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编写了DMKCL-SC-2022《测量管理体系质量手册》共1册，发布和实施时间为2022年1月10日。企业编制了《测量管理体系程序文件》共20个，发布和实施时间为2022年1月10日，手册和程序文件均覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。查《质量文件控制台账》1份，手册程序文件进行登记入账，文件现行有效并受控。符合要求。 查技术部提供的《质量文件控制台账》，企业产品依据的主要技术标准为GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》、GBT 19211-2015《辐射型货物和(或)车辆检查系统》、GB/T 26944.1-2011《隧道环境检测设备 第1部分：通则》、Q/BJMMDK0001-2014《MIX500N射线法高速公路车辆快速检查系统》、Q/BJMDK 09-2017《氨逃逸在线监测系统》、Q/BJMDK0002-2016《抽取式粉尘在线检测仪（DCEM3000）》等标准。文件现行有效并受控。 查《质量文件使用发放管理方案》，上述文件均进行登记入账。符合要求。 | 管理层 质量安全部 技术部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了DMKCL-CX07-2021《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 查企业暂无软件。 | 质量安全部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了DMKCL-CX08-2021《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系相关记录的保存期限为5年。 查管理编号为MDK/MF-JL005《设备设施日常点检表》，查记录时间为2022年3月，点检项目有7项；有编号信息、编辑人员、点检人员、保存年限等信息均有描述。符合要求。 | 质量安全部 技术部 生产部 | 否 |
| 10 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4标识 | 企业编制了DMKCL-CX09-2021《标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求。 查生产部出厂编号为170728223211的“压力表”，校准日期为2021年10月12日，已粘贴计量确认状态标识。符合要求。 | 质量安全部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 查企业DMKCL-CX-10-2022《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由质量安全部负责测量设备全过程管理。 查《测量设备台账》，共有13台测量设备纳入了测量管理体系管理，测量设备的管理和溯源符合要求。 查台账中出厂编号为C051443的“电子天平”，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点、检定校准日期、分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。其校准日期为2021年10月12日，校准证书信息和台账符合要求。 查由““中国航发南方工业有限公司计量实验室”出具的校准证书3份，被校准测量设备：出厂编号为180118126的泄漏电流测试仪、出厂编号为181203134耐压测试仪、出厂编号为HR105291游标卡尺，校准日期均为：2021年10月21日，证书及机构资质符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量安全部 生产部 | 否 |
| 12 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 查《测量管理体系质量手册》中“测量管理体系职能分配表”中，总经理分配有6.3.2环境，查企业已编制DMKCL-CX-11-2022《环境管理程序》，规定了管理层对环境的控制要求。 查企业的环境环境条件满足要求。 | 总经理 管理者代表质量安全部 生产部 | 否 |
| 13 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编写了DMKCL-CX-12-2022《外部供方管理程序》，规定了供方管理及评价的方法。 查生产部提供的《2022年度合格供方台账》，入账的合格供方有1家为“中国航发南方工业有限公司计量实验室（机构注册号为CNAS L1247）”，查《检定/校准服务供方资质及服务能力评价表1份，企业已对检定校准服务方的资质、能力及服务质量进行评价，评价内容8项，评价日期为2022年1月20日。符合要求。 查提供的《2022年度合格供方台账》，入账的测量设备主要供方为10家。抽查《测量设备供方资质及能力评价表》1份，企业已对测量设备的外部供方“耐压测试仪、泄漏电流测试仪”的供方 “深圳市美瑞克电子科技有限公司”进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面持续评价，评价日期为2022年1月20日。资料和相关记录齐全。 查提供的原材料的《2022年度合格供方名册》和《供方业绩评价表》30份，合格供方共30家。评价内容5类，包括资质、质量、价格、交货、服务等内容，已对供方进行评价，评审内容符合要求。 | 生产部 | 否 |
| 14 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了DMKCL-CX-13-2022《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。 查企业按照DMKCL-CX-09-2022《标识管理程序》，对体系内的测量设备，均已进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。 查《测量过程识别、测量设备计量确认、验证、控制一览表》，已对重要测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 抽查关键测量过程 “GCEM型在线监测系统泄漏电流检测过程”的《计量确认过程验证记录表》1份，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 | 质量安全部 技术部 生产部 | 否 |
| 15 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了DMKCL-CX-14-2022《计量确认间隔管理程序》，已规定对不合格测量设备进行维修、调整和修改时的评审确认间隔管理方法。 企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 查企业暂时无停用、维修的测量设备。 | 质量安全部 生产部 | 否 |
| 16 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了DMKCL-CX-10-2022《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质量安全部 生产部 | 否 |
| 17 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 7.1.4计量确认过程记录 | 企业编写了DMKCL-CX-15-2022《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程识别、测量设备计量确认、验证、控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业已识别出了测量过程36个、关键测量过程1个，重要测量过程22个，一般测量过程13个，对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理，均纳入测量过程管理范畴。 查《测量过程识别、测量设备计量确认、验证、控制一览表》，已对测量设备进行了确认，查编号为2022-018的《计量确认过程验证记录表》，测量过程名称为 “GCEM型在线监测系统泄漏电流检测过程”，测量设备为“泄漏电流测试仪”，被测参数要求为“泄漏电流≤5mA”，已对关键测量设备和被测参数要求进行了计量验证，验证结果符合要求。 抽查 “GCEM型在线监测系统泄漏电流检测过程控制规范”，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备、核查方法和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查质量安全部提供的产品名称 “环境在线监测系统”的《出厂检验记录》，检验日期为2022年3月10日，记录中包括检验项目有5项，有技术要求，有检验结果。无检测依据标准信息和使用的检测设备信息。不符合GB/T19022-2003 标准条款 “7.2.4a)测量过程的记录”的要求。 | 技术部 质量安全部 生产部 | 不符合01 |
| 18 | 测量不确定度评定是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查企业编制的DMKCL-CX-16-2022《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。 抽查了企业编制的《GCEM型在线监测系统泄漏电流检测过程测量不确定度评定报告》，符合要求。 | 质量安全部 技术部 生产部 | 否 |
| 19 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了DMKCL-CX-17-2022《溯源性管理程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准开展检定工作。全部测量设备按周期送检计划进行委外检定校准，检定及校准机构1家为“中国航发南方工业有限公司计量实验室（机构注册号为CNAS L1247）”,企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。 | 管理者代表 质量安全部 生产部 | 否 |
| 20 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8.1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查GCEM型在线监测系统泄漏电流检测过程控制监视分析表及控制图1份，在监控图中使用了统计技术和监控图，符合要求。 | 管理层 质量安全部 | 否 |
| 21 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制了DMKCL-CX-02-2022 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 查《2022年度测量管理体系客户满意度调查计划》和《2022年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》，企业于2022年3月进行了顾客满意度调查工作，共发出内部顾客满意度调查表5份，顾客满意度为98%。符合要求。 | 质量安全部 销售部 | 否 |
| 22 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查《2022年度测量管理体系内部审核工作计划》，于2022年4月21日-22日进行内审工作。企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层及5个部门进行了全要素的审核，出具了2022年度测量管理体系内部审核报告》。查内审发现了2个不符合项，属于次要不符合项。查《测量管理体系不符合项报告》2份，涉及标准条款为“6.2.4标识、6.4外部供方”。查《2022年度测量管理体系内审不符合整改计划》和《2022年度测量管理体系内审不符合整改报告》各1份，不符合项已于2022年4月30日前全部关闭。审核组经审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 质量安全部 | 否 |
| 23 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写DMKCL-CX-18-2022《体系审核和监视管理程序》，已进行了监视方法的规定。 企业对列入体系管理的关键测量过程“GCEM型在线监测系统泄漏电流检测过程”，按照《测量过程识别、测量设备计量确认、验证、控制一览表》中和 “GCEM型在线监测系统泄漏电流检测过程控制规范”中规定的频次和要求进行了监视。抽查 “GCEM型在线监测系统泄漏电流检测过程”监视记录，符合要求。 | 管理层 质量安全部 技术部 生产部 | 否 |
| 24 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了DMKCL-CX-19-2022《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业于2022年4月21日-22日开展内审，发现2项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 | 管理层 质量安全部 技术部 生产部 销售部 行政人事部 | 否 |
| 25 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了DMKCL-CX-20-2022《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查《2022年度测量管理体系内审不符合整改计划》和《2022年度测量管理体系内审不符合整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 管理层 质量安全部 技术部 生产部 销售部 行政人事部 | 否 |
| 26 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业无强制检定设备。 查《（氮中二氧化碳气体标准物质）证书》1份，查《MDK/QA-JL002出厂检验标准》、产品名称 “环境在线监测系统”的《出厂检验记录》3份、产品名称 “环境在线监测系统”《作业指导书》、《产品流程卡》、《零部件检验标准》等文件中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 管理层 质量安全部 生产部 技术部 | 否 |
| 27 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为水、电。2021年全年用水318吨，用电21268度，共计折合2.64吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |