项目编号：0780-20222

审核员现场审核记录（二）

企业名称：北京曼德克环境科技有限公司

审核员：

审核日期：2022年6月15日上午至2022年6月16日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 企业编写了《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》，基本覆盖标准的全部要素。 企业已在《质量手册》和《计量职责管理程序》中，规定了管理者代表8项、销售部1项、行政人事部3项计量管理职责。 询问管理者代表刘旭彤、销售部经理刘佳、行政人事部经理张立亚，其对职责清楚，理解较为准确，回答完整。符合标准要求。 | 管理者代表 销售部 行政人事部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 销售部组织质量安全部、技术部、生产部等部门，均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 企业已识别出测量过程 36个（其中关键过程1个，重要测量过程22个，一般测量过程13个），符合要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 查企业未收到客户投诉。 | 管理者代表 销售部 行政人事部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查企业规定了企业的质量目标6项，包括：“a.在用关键测量设备送检率100%;b.关键过程测量设备计量确认100%；c.测量过程失控不超过24小时；d.因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年；e.内部顾客满意度达到96%以上；f.按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率100%。” 。有具体指标。质量目标与计量方针一致。 查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》1份，销售部分解了1项质量目标，行政人事部分解了1项。符合要求。 查《2022年度测量管理体系各部门质量目标完成情况统计表》，已对销售部、行政人事部2022年度1月至2022年5月份质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理者代表 销售部 行政人事部 | 否 |
| 4 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业编制了《管理手册》、《人力资源管理程序》，通过测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责、能力要求。识别了测量管理体系相关人员55人，编制了测量人员一览表。企业人员配置、能力满足要求。 查企业制定了2022年度测量人员培训计划，已完成2项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。 | 行政人事部 | 否 |
| 5 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制了《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 采用《顾客满意程度调查表》的方式进行外部顾客满意度调查。查《2022年度测量管理体系客户满意度调查计划》和《2022年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》，企业于2022年3月进行了顾客满意度调查工作，共发出顾客满意度调查表5份，顾客满意度为98%。查销售部外部顾客满意度，回收有效问卷5份（山西省交通信息通信有限公司、中铁十五局集团电气化工程有限公司等），外部顾客满意度为98%。均大于公司目标值。未有顾客投诉。 | 销售部 | 否 |
| 6 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业于2022年4月21日-22日开展内审，发现2项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 | 管理者代表 销售部 行政人事部 | 否 |
| 7 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查《2022年度测量管理体系内审不符合整改计划》和《2022年度测量管理体系内审不符合整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 管理者代表 销售部 行政人事部 | 否 |
| 8 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围？ | 销售管理 | 查销售部《销售合同台账》，查合同编号：MT-21-166，项目名称：山西交通控股集团有限公司高速公路隧道提质升级专项工程，环境信息采集设备销售合同，包含产品：一氧化碳能见度检测器、风速检测器、洞内亮度计量、气象站，合同签订日期：2022年1月4日。查《合同评审表》、《内部订单》 销售部签订合同，接收到客户信息后，组织生产部门、技术部门，评审、识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产并完成发货。 抽查线类装置（X射线高速公路车辆快速检测系统）与电子感应产品的研发、销售的销售合同，客户名称：中铁十五局集团电气化工程有限公司，合同编号MT-21-142，签订时间2021年10月20日日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 销售部 |  |
| 9 | 抽查认证范围中 “运行维护”内容所涉及的合同 | 运行维护 | 对“环保在线监测设备的研发、销售、运行维护”的认证范围，抽查CEMS运行维护合同，合同编号MT-21-224-1，签订时间2021年11月4日，合同内容为CEMS运维服务。 | 销售部 |  |