[image: image1.jpg]



   

[image: image2.jpg]


     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image3.png]




编 号：0781-2022
能源计量审核情况表
	企业名称
	江苏容汇通用锂业股份有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	1.6915


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	3
	6
	5

	能源计量器具配备率（%）
	100%
	100%
	100%

	配备率是否符合要求
	是
	是
	是

	准确度等级是否符合要求
	是
	是
	是

	能源计量器具检定率是否达到要求
	是
	是
	是

	审核情况说明：企业消耗能源主要有：天然气、水、蒸汽和电 ，上年共消耗1.6915万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，安全环保部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配 5台（件），实配5台（件）；进出主要次级用能单位应配14台（件），实配14 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 12台（件），实配 12台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为FLJT001（罗茨流量计）等测量设备2021年03月24日经南通市计量检定测试所检定合格，有效期3年，准确度等级1.0级,查进出次级用能单位编号为FSM007（涡街流量计）等测量设备于2022年03月11日检定，准确度等级1.5级，查重点耗能设备编号为DB0007（三相多功能电力仪表），2022年03月21日检定，准确度等级0.5级，满足要求。 能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每天由各使用单位上报日报表，安全环保部每年进行平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，并于2021年11月23日取得了GB/T23331-2020能源管理体系认证证书，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。  
审核组长(签名)                      受审核方代表（签名）
日期: 2022年07月08日               日期：2022年07月08日


