项目编号：0081-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：陕西丰盛德远实业有限公司

审核员：                               审核日期： 2022年06月11日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已组织识别企业原材料进厂，生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 经查企业产品质量稳定，没有顾客对产品质量的投诉及纠纷。公司管理者代表赵建东。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门办公室进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 | 办公室 实验室 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 2021 年 1-12月质量标统计完成情况，质量目标“1、强检计量器具按周期送检率 100%；2、在用工作计量器具按周期送检率 100%、 3、重要计量检测点计量器具 配备 100%、4、内部顾客满意度（内）满意度调查满意度≥98%、5、测量过程失控发现及时性不超过一天，经统计，目标全部完成。 | 办公室 实验室 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年3月17日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理郝勇强主持，由管理者代表刘利君汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。 | 办公室 实验室 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 已对公司合格外部供方进行管理，实验室对主要外部供方进行了评价，查看了2022年1月1日对陕西力源仪器设备检测有限公司、西安计量技术研究院的资质证明和能力符进行了评价并记录，符合要求。 | 办公室 实验室 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致. 现场检查编号18062021型号为SCS-150的电子汽车衡，检定日期2021年09月10日，状态标识完好。 编号：120901330MDYH的型号为MA04500\3000SDYH0-Z型的水称，检定日期2021年08月30日，状态标识完好。 编号：50型号TYE-6的水泥胶砂抗折实验机，检定日期2021年08月30日，状态标识完好。现场标识、台账信息和证书一致。 测量设备祥见《测量设备溯源抽查表》，溯源性满足要求。 生产监测环境、检测环境无特殊要求。 | 办公室 实验室 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 有计量确认程序。查《设备校准结果确认记录表》。 查编号：016414型号FA2004B的电子天平，检定日期2021年08月30日，经确认满足要求，标识完好。 编号：18062021型号SCS-150的电子汽车衡，检定日期2021年09月10日，经确认满足要求，标识完好。 | 办公室 实验室 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 提供《测量过程及控制一览表》，识别原材料 试验、生产过程、成品检验等过程 25 个测量过程，其中胶砂配合比称重测量过程为高控过程，未增新的测量过程。 提供了：胶砂配合比称重测量过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备 和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 办公室 实验室 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查《测量不确定度评定记录》；公司关键测量过程已经分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。 详见报告所附的不确定度评定原始记录。 | 实验室 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，部门采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，抽查，满意度调查表，对其的评价为比较满意。2021年度顾客满意度调查汇总表满意度为95％。 | 办公室 实验室 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年3月10日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于3月16日完成整改。 | 办公室 实验室 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 办公室 实验室 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2021年外审开出了一项不符合项报告：“检查时发现试验室未对Φ400mm的标准检验筛校准结果进行有效性确认。”企业对不符合组织了纠正，1.对该计量器具进行计量确认；2.对相关人员进行培训避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 办公室 实验室 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 办公室 实验室 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位， 企业强检计量器具为电子汽车衡和能源结算共3台件已全部检定。 | 办公室 实验室 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业耗能是.电，柴油2021年全年用电、水、柴油，折合82.32吨标准煤。所配备的汽车衡.电能表均符合GB17167－2006的要求。 |  |  |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是用于企业形象广告宣传并对企业产品招投标有加分。 | 办公室 实验室 | 否 |