目编号：0118-2020-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：徐州徐工矿业机械有限公司

审 核 员：                                          审核日期： 2022年07月02日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系一年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广，企业评比加分等起到重要作用。企业重点工作：完善测量过程识别，加强测量设备的管理。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业体系组织架构没有变更。产品类型没有增加，新增2个关键测量过程。 | 管理层 质量保证部 营销公司 经营管理部 财务部 技术中心（研发） 工艺技术部 安全环保部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查2021年企业制定的11项计量目标已分解到各部门，有具体指标可测量，记录内容全，每月进行一次统计，年终汇总。计量目标管理满足要求。 | 质量保证部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年01月03日开展了测量管理体系管理评审，会议由总经理李宗主持，各职能部门负责人及计量人员参加。会议针对内审情况、质量目标、强制检定及体系适宜性等方面进行了评审。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 管理层 技术中心 经营管理部 质量保证部 安全环保部 分厂 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核 | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业每年进行一次测量管理体系内审。企业于2021年11月02日-11月04日组织了公司测量管理体系内审，对公司4个部门及2个生产车间进行了全要素的审核，发现并开具1个一般不符合项，在12月6日前完成整改。 | 质量保证部 安全环保部 技术中心 经营管理部 分厂 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度未开具不符合项。 生产过程中出现的不符合控制能够按照Q/XGKY 27014-2021《测量体系不合格管理程序》进行处理。 本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。 | 质量保证部 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业在内审中发现的不符合采取了纠正措施，查阅内审不符合项报告，企业通过对不合格原因的分析，制定纠正措施及预防措施，跟踪实施状况的方式进行有效性验证。符合要求。 | 质量保证部 | 否 |

| 7 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。 | 质量保证部 经营管理部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 质量保证部对测量设备和材料供应商建立合格供方清单，收集了相关资质，并按照要求保存评价记录。 企业所有计量器具均送诺霸精密机械（上海）有限公司校准实验室、江苏省计量科学研究院、苏州市计量测试院、徐州市检验检测中心进行周期检定和校准。 | 质量保证部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业每年进行一次客户满意度调查，外部顾客满意度通过官网，在线APP进行收集分析。内部顾客满意度通过对过程的监视来分析。2021年度内部客户满意率97.5%，外部顾客满意度为94.07分。 | 质量保证部 经营管理部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了Q/XGKY 27013-2021《测量管理体系内部审核和监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程能够按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 质量保证部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业能源主要消耗品种为：天然气、柴油、电、水，2021年折合能耗约0.41万吨标准煤,不属于重点用能单位。企业配备能源计量器具电能表32台，准确度0.5S级，流量计20台，水表9台，准确度等级满足要求。 | 安全环保部 | 否 |
| 12 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查企业销售产品的销售合同，合同编号XGKJ-JX-202200083，签订时间2022年05月18日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 质量保证部 | 否 |
| 13 | 抽查认证范围中 “服务”内容所涉及的合同 | 产品的售后 | 对售后服务的认证范围，抽查企业销售的产品均附质量保证书，内容包括产品的售后服务条款。 对抽查的合同的包括售后服务内容涉及的测量过程进行确认，抽查售后服务过程记录，包括有产品材料特性的检测过程。 | 质量保证部 | 否 |