**测量设备溯源抽查表**

编号：0043-2020-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 桐城市凌志管业有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 技术部 | 电子计重秤 | 10080916 | ACS-30A | Ⅲ级 | 砝码M1等级 | 桐城市市场监督检验所 | 2021.12.16 | √ |
| 技术部 | 钢卷尺 |  LZ007 | (0-5)m | ±1mm | 金属线纹尺3等 | 桐城市市场监督检验所 | 2021.12.16 | √ |
| 技术部 | 外径千分尺 | LZ004 | (0-25)mm | ±0.01mm | 量块 4等 | 桐城市市场监督检验所 | 2021.12.16 | √ |
| 技术部 | 电子天平 | LZ005 | FA1004 | Ⅱ级 | 标准砝码F1 | 桐城市市场监督检验所 | 2021.12.16 | √ |
| 技术部 | 游标卡尺 | LZ001 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 4等 | 桐城市市场监督检验所 | 2021.12.16 | √ |
| 技术部 | 数显卡尺 | LZ002 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 4等 | 桐城市市场监督检验所 | 2021.12.16 | √ |
| 生产部 | π尺 | LZ011 | Φ（500-725）mm | ±0.02mm | 金属线纹尺3等 | 桐城市市场监督检验所 | 2021.12.16 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：公司未建立计量标准，测量设备全部送至桐城市市场监督检定所检定、校准。抽查7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |
| 47e92659cb633fa4f7d1ec88321ae6e审核日期： 2022年6月12日 577475f2d71659eed95b546a81c2d41审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。