项目编号：0043-2020-2022

审核员审核记录

企业名称：桐城市凌志管业有限公司

审核员：                                           审核日期：2022.6.12

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 技术部已组织识别企业原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 技术部 人事部 生产部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月由技术部统计考核，均能达标。 | 技术部 人事部 生产部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年4月16日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理方玲志主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代刘小明总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 技术部 人事部 生产部 销售部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 技术部负责建立测量设备合格供方名录，负责对提供服务的桐城市市场监督检定所进行评价，具备相应资质。 | 技术部 人事部 生产部 销售部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有31台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用无环境要求。 抽查：电子天平, 编号LZ005， 检定日期：2021.12.16，有计量确认合格标识、台账信息和证书一致；查型号为(0-300)mm编号为LZ013的游标卡尺经检定日期：2021.12.16，有计量确认合格标识、台账信息和证书一致；满足要求。 企业建立了《测量设备环境控制程序》，查企业无环境监控要求。 企业无最高标准器，在用的测量设备全部送外检定、校准。检定校准单位为桐城市市场监督检定所检定量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 技术部 人事部 生产部 销售部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查编号：LZ001型号(0-150)mm的游标卡尺校准日期2021.12.16，确认标识完好。 编号：LZ005型号FA1004的电子天平，校准日期2021年12月16日，确认标识完好。编号：LZ007型号(0-5)m的钢卷尺，校准日期2021年12月16日，确认标识完好。 | 技术部 人事部 生产部 销售部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程及控制一览表》企业共识别了13个测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。《管材外径测量》测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。 | 技术部 人事部 生产部 销售部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 重点抽查了《管材外径测量》测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 技术部 人事部 生产部 销售部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业通过问卷调查的形式收集顾客满意度查2021年12月28日的顾客满意度调查汇总表满意度为93％。 | 技术部 人事部 生产部 销售部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年03月26日组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 | 技术部 人事部 生产部 销售部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 对列入体系管理的高度控制和重要的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。查高度控制测量过程管材直径等测量过程监视记录满足要求。详见附件《测量过程监视控制图》。 | 技术部 人事部 生产部 销售部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2021年外审开出了一项不符合项报告：在生产部检查时发现车间使用的编号为LZ019型号为(0-5)m的钢卷尺查不来溯源证明。不符合GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求。 企业对不符合组织了纠正，1.对该计量器具进行了检定；2.对相关人员进行培训避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 技术部 人事部 生产部 销售部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业制定了《纠正措施管理程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求 | 技术部 人事部 生产部 销售部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位， 企业强检计量器具为进出场物料称重和能源结算共3台件已全部检定。 | 技术部 人事部 生产部 销售部 | 否 |
| 15 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业耗能是水.电，共折合0.9万吨标准煤。所配备的燃气表.电能表水表均符合GB17167－2006的要求。 | 技术部 人事部 生产部 销售部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 该企业对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 已用于企业形象广告宣传和产品招投标，已取得成效(加分)。 | 技术部 人事部 生产部 销售部 | 否 |
| 17 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查与中铁建工集团建筑安装有限公司签订的UPVC管产品的销售合同，合同编号JA-买卖-章丘安置三-2021-015，签订时间2021年12月6日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 技术部 人事部 生产部 销售部 | 否 |