观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **无锡市博特电器有限公司** |
| **审核领域及类型** | **□QMS****□50430****□EMS****□OHSMS☑EnMS****□**FSMS **□**HACCP**■初审☑第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | 抽查2021年度公司级能源目标值与完成情况：1）综合能耗指标≤450 tce，实际为512.254tce； 2）单位产品综合能耗指标≤1.0 tce/万台，实际为1.099 tce/万台。公司2021年未完成年度目标及能源指标任务。抽查2022年1-5月的上述两项公司级能源目标指标也未能完成。公司应当根据实际情况策划调整目标指标。 | 下次审核时关注 |
| 2 | 能源种类未识别食堂使用的天然气 | 下次审核时关注 |
| 3 | 进车间的2台电表未进行校准或检定 | 下次审核时关注 |
| 4 | 提供的注塑车间、加工车间机械设备检查项目保养记录表未填写编制、审批、日期等内容 | 下次审核时关注 |
| 5 | 抽查公司2022-1-5对品管部的“内部审核检查表”，实际审核条款包括En:5.3/6.6/8.1/9.1.1/10.1，但“内部审核计划”中对品管部的审核条款是En:5.3/8.1/8.2/9.1.1。审核活动与内部审核计划的安排有不一致的条款。 | 下次审核时关注 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |