观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **无锡万华机械有限公司** |
| **审核领域及类型** | **□QMS****□50430****□EMS****□OHSMS☑EnMS****□**FSMS **□**HACCP**■初审☑第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | **生产部岗位说明书中没有体现能源管理的要求** | **下次审核时关注** |
| **2** | **未对主要耗能设备进行能效测试** |

|  |
| --- |
| **下次审核时关注** |
|  |

 |
| **3** | **能源计量器具的配备不满足要求，如生产线未安装电表、加热炉为安装电表。** | **下次审核时关注** |
| **4** | **公司的体系文件仍需结合实际进一步修订：如：****《能源采购控制程序》中描述能源采购的负责部门是生产部，与公司实际采购部门（总经办）不一致。** | **下次审核时关注** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |