附1：

V型聚氨酯刀片硬度测量过程不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：依据Q/HHZ002-2085《防爆智能变频刮料装置》。

1.2、环境条件：常温

1.3、测量设备：橡胶硬度计，测量范围为（0-100）HA, 最大允许误差±1HA，U=0.34HA,k=2。

1.4、被测对象：硬度(83~87)HA

1.5、测量过程：橡胶硬度计调零后，在被测工件上进行测量，并直接读出数据。

2、数学模型

f=m

式中：f－为V型聚氨酯刀片硬度尺寸；

m－为橡胶硬度计的读数值。

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引起的标准不确定度u1的评定

输入量测量重复性不确定度的来源主要是测量重复性引起的标准不确定度。

做A类评定测量：在橡胶硬度计正常工作状态下，同一组人，用同一台设备，在相临近的时间内，对被测件连续测量10次，得到10个数据汇于表1：

表1重复性数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数值(HA) | 85.9 | 85.4 | 85.8 | 85.3 | 85.9 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 读数值(HA) | 85.6 | 85.8 | 85.1 | 85.9 | 85.2 |
| 平均值（ HA） | 85.59 |  |  |  |  |

单个测量值的实验标准差：s=k=1nxk-x2n-1＝0.31HA

被测量估计值（X(HA)）标准不确定度分量u1：（X(HA)为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量： u1=S=0.31HA

3.2、测量设备引入的标准不确定度u2

依据橡胶硬度计校准证书出具的不确定度为出具的最大允许误差±1HA，均匀分布，取k=则，则：

u2=13=0.58HA

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的不确定度 | 0.31HA |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.58 HA |

4.2合成标准不确定度的计算

uc=u12+u22=0.312+0.582=0.66HA

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2，置信概率为95％,  得

U=k·uc =2×0.66HA= 1.32HA

6、测量不确定度的报告与表示

U=1.32HA  k=2