## 监控记录
附2 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | V型聚氨酯刀片硬度测量过程 |  |  | 被测参数要求 |  | 硬度(83~87)HA |  |  | 测量参数公差范围： |  | 1.33HA
测量仪器： |  | 橡胶硬度计 |  |  | 测量范围: |  | （0-100）HA |  |  | 最大允许誤差： |  | ±1HA
核查标准： |  |  | 被测物 |  | 监控方式 |  | 依据HBHZCL-GF-01《V型聚氨酯刀片硬度测量过程控制规范》进行
日 期： |  | 2022-01-19 | 2022-01-26 | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 2022-03-13 | 2022-03-26 | 2022-04-10 | 2022-04-29 | 2022-05-08 | 2022-05-21 | 2022-06-05 | 2022-06-15
测 量 值HA | 1 | 86.6 | 85.3 | 86.2 | 85.6 | 86.3 | 85.6 | 86.2 | 85.8 | 86.2 | 85.8 | 86.2 | 86
| 2 | 85.8 | 85.8 | 86.2 | 85.7 | 86.6 | 85.7 | 86.2 | 85.8 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2
| 3 | 86.2 | 86.2 | 86 | 86.1 | 86.2 | 86.2 | 86.4 | 86.2 | 85.6 | 86.2 | 86 | 86.2
| 4 | 85.8 | 85.8 | 86.6 | 85.9 | 85.8 | 85.6 | 86.2 | 85.8 | 86.4 | 85.8 | 86 | 86.6
| 5 | 86 | 86 | 86 | 85.9 | 86.2 | 86 | 86.5 | 86 | 86 | 86 | 86.5 | 86.2
平均值(X) |  | 86.08 | 85.82 | 86.2 | 85.84 | 86.22 | 85.82 | 86.3 | 85.92 | 86.08 | 86 | 86.18 | 86.24
极差（R) |  | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6
| X | 2022-01-19: 86.0583; 2022-02-15: UCLx=X+A2R; 2022-03-13: 86.4045; 2022-04-10: A2; 2022-04-29: 0.577; 2022-05-21: 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-01-19: 0.6; 2022-02-15: LCLx=X-A2R; 2022-03-13: 85.7121; 2022-04-10: D3; 2022-04-29: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 1.2684 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 86.0583 | 86.0583 | 86.0583 | 86.0583 | 86.0583 | 86.0583 | 86.0583 | 86.0583 | 86.0583 | 86.0583 | 86.0583 | 86.0583
UCLx |  | 86.4045 | 86.4045 | 86.4045 | 86.4045 | 86.4045 | 86.4045 | 86.4045 | 86.4045 | 86.4045 | 86.4045 | 86.4045 | 86.4045
LCLx |  | 85.7121 | 85.7121 | 85.7121 | 85.7121 | 85.7121 | 85.7121 | 85.7121 | 85.7121 | 85.7121 | 85.7121 | 85.7121 | 85.7121
R均值 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
UCLr |  | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-01-26: 朱培培; 2022-04-29: 审核：; 2022-05-08: 刘前进

## Sheet1
0.01633 | 79.9 | 79.92 | 79.88 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.88 | 79.88 | 79.92 | 79.92