目编号：0215-2021-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司

审核员：                         审核日期： 2022.6.15

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 公司测量管理体系自上年度监督审核以来的运行基本正常、适宜和有效，符合体系要求。 通过体系的运行，企业加强了对测量设备、器具的日常管理，测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构等没有变化，产品无变化，未见新增关键测量过程。 | 管理层 质检部 研发部 营销部 生产部 工艺部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查目标与完成情况统计表： 2021 年目标统计完成情况，测量目标“1.A类测量设备计量确认合格率100%；2、A类测量设备计量确认合格率100%；；3、关键测量过程受控率100%、 4、计量检定人员持证上岗率100%；5、顾客满意度≥ 95%，目标分解到相关职能部门，经统计，目标全部完成。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年12月20日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理戴诚主持，由管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的随公司发展，专业计量人员配备不足，针对员工岗位变动及时专业培训要落实到位，加强现场工艺规范执行检查等方面的问题落实了整改部门。并提出由管理者代表负责组织验证。 | 管理层 质检部 研发部 营销部 生产部 工艺部 人力资源部 采购部 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业制定了HDY/QP6.12《外部供方管理程序》，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构建立档案和资质确认。查企业对检定校准机构无锡经纬计量检验检测有限公司、深圳市华测计量技术有限公司等服务供方已进行资质项目确认,收集资质证书满足要求,并在有效期内。纳入合格供方进行管理。并通过年度供应商评定记录了评价情况。 供方管理符合要求。测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购单位进行评价并纳入合格供方管理。 | 采购部 质检部 | 否 |
|  | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，内容包括产品性能、合同履行率、服务响应速度等，对顾客的意见及时传递质量管理职能部门沟通。 查企业提供了2021年年度顾客满意度调查结果，通过发放满意度调查表进行，，本次顾客满意度为97.9。实现目标要求。 | 营销部 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年11月30日组织了公司测量管理体系，组建内审组，按规定编制审核计划和检查表，对公司技术、质检、生产、采购、营销等各职能部门进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，于12月1日完成整改。 | 质检部 研发部 营销部 生产部 工艺部 人力资源部 采购部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查企业编制的HDY/QP6.19《不合格控制程序》文件中对不合格的控制的要求满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。对企业内审和监督过程中发现的不符合按不合格控制采取措施纠正，并对纠正结果进行验证。 2021年再认证审核开出不符合项：生产部SMT车间内贴片机的炉温控制要求：恒温区：温度(130～160)℃，焊接区：温度＞183℃。该测量过程未识别。不符合GB/T19022-2003标准7.2.2条款 企业对不符合组织了纠正：1.组织相关人员学习标准和体系文件要求，结合工艺技术要求对测试过程进行梳理，将回流焊炉温测量纳入测量过程进行控制，并制定管控方法，用炉温测试仪对炉温进行监控；2.举一反三排查其他过程，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内审对发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。本次内审发现1个不符合项，进行了整改。 企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足HDY/QP6.20《纠正和预防措施管理程序》要求。 企业对内外审开出的不符合项均采取纠正措施，符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 无强制检定设备,管理符合要求。 企业对电能表检定装置列入A类管理，实施定期检定，随机抽查9台件，溯源管理较好。 | 质检部 | 否 |
|  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗以电为主，2021年全年折合耗能约257吨标煤，不属于重点耗能企业。企业进行总电表由供电公司配备安装，进行结算。能源计量表计准确度等级满足要求。 | 人力资源部/(总经办) | 否 |
|  | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查：1）充电桩产品的销售合同，合同编号2021-WZCG-137，用户为国网常州电动汽车服务有限公司，签订时间2021年12月31日。明确了 “应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准”2）三相智能电能表B级远程内置，3×220/380V5A合同,编号SJZJWZ00HTMM21059,用户为国网浙江省电力有限公司物资分公司，签订时间2021年12月06日，要求符合、投标文件。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 营销部 质检部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司测量管理体系认证证书用于：对外体现在企业形象，广告宣传上，对内促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用 标志的使用，符合相关标准和规定。 | 营销部 | 否 |