编号：0804-2022

不符合项报告

企业名称：大庆油田利达实业有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产技术部 陪同人员:

不符合事实描述： 生产技术部在用的编号HO-202212938，规格为MAL124的水准仪校准日期2022.2.28。未粘贴计量确认标识。不符合GB/T19022-2003标准6.2.4标识条款 不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022-2003 6.2.4条款 标识___。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名) _ 陪同人员(签名) _ 企业部门代表（签名）___ 日期:2022.6.13

纠正措施: 对该测量设备粘贴计量标识，将其它计量器具再次确认状态的标识。杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 纠正措施已落实，经验证措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：2022.6.13

可另附页