[image: image1.jpg]6% 4



        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. 


项目编号：0804-2022
审核员现场审核记录

企业名称: 大庆油田利达实业有限公司
审核员：[image: image2.png]


                           审核日期：2022年6月13日全天
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 

计量职能
	计量职能机构是生产技术部。询问生产技术部经理王岩能回答出自己工作职责。
企业把原材料进厂检验、生产过程控制和成品检验等测量过程列入体系管理。符合要求。
	管理者代表

生产技术部

(生产车间)
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据？
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2

顾客为关注焦点
	企业建立测量管理体系，运行情况正常，生产技术部共识别10个测量过程，共识别了HQ01-25燃烧器燃烧头外径测量、HQ02-40燃烧器燃烧头外径测量等 3个关键测量过程，“HQ01-25燃烧器燃烧头外径测量”测量过程为高度测量过程。企业对测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客计量要求。

企业已经组织人员识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制及相应的记录，能够提供满足顾客要求的证据，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

企业产品质量很好，在产品质量、物料交接、能源、安全管理等方面一直未有顾客投诉。通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，发放调查表6份，回收6份，内部顾客满意度为97.6%，企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。
	管理者代表

生产技术部

(生产车间)

供销部
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查

	5.3

质量目标
	查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的三个部门。生产技术部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查。有具体指标可测量，生产技术部按月统计，2022年1月至今，均能达标。
	生产技术部

(生产车间)
办公室

供销部
	否

	4
	企业测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1人力资源
	企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》企业规定了各部门测量体系人员职责。编制了测量人员情况一览表制定各类人员能力要求。抽查了企业制定的2022年员工培训计划，完成项按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过提问考试进行评价。满足目标要求。
	办公室
	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1

程序
	企业编制的测量体系《管理手册》和《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。
GB/T21435-2008《相变加热炉》及GB/T3836.15-2017《爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装》等标准有效；工艺文件、检验规程等文件受控，现行有效，计量单位书写正确。
	生产技术部

(生产车间)
办公室
	否

	6
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2

软件
	企业建立了《测量软件管理程序》。识别并确认。企业目前没有测量软件。
	生产技术部

(生产车间)
	否

	7
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3

记录
	企业编制了《记录控制程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限至少为3年。
查HQ01-25燃烧器燃烧头外径测量检验记录。检验结论：135±0.5㎜。检验人：张东，审核：王岩。
	生产技术部

(生产车间)
	否

	8
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4

标识

6.3.1

测量设备

6.3.2

环境

7.3.2溯源性
	企业建立《测量设备台账》，已对测量设备进行ABC分类管理。监视和测量设备台帐包括26台/件，无强检计量设备，设备编号、精度等级、描述清楚，细化测量设备的管理--例如存放地点、使用状态等。

企业编制了《测量设备环境控制程序》，规定了对环境条件的要求及控制程序。 

抽查4台测量设备，送山东深东华计量检测技术有限公司、大庆油田计量检定测试所计量检定机构检定校准，均在有效期内。

查由“山东深东华计量检测技术有限公司”出具的校准证书1份，被校准设备名称/管理编号：游标卡尺#0003，型号规格 ：(0~150)㎜，校准日期：2022年2月28日，证书编号：HO-202212936，符合要求。
	生产技术部

(生产车间)
	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1

计量确认


	查：高控测量过程HQ01-25燃烧器燃烧头外径测量,导出计量要求并进行了验证，验证方法正确。企业编制《不合格管理控制程序》来规范对验证不合格的测量设备的处置。

抽查：关键测量过程“HQ01-25燃烧器燃烧头外径测量”要求识别正确，验证方法正确。
	生产技术部

(生产车间)
	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2

测量过程

8.2.4

测量管理体系的监视


	查：企业编制《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对产品生产加工过程中的测量过程进行了识别，查企业共识别测量过程10个测量过程，共识别了HQ01-25燃烧器燃烧头外径测量、HQ02-40燃烧器燃烧头外径测量等 3个关键测量过程，查关键测量过程《HQ01-25燃烧器燃烧头外径测量过程》，受控，编制《HQ01-25燃烧器燃烧头外径测量过程控制规范》进行连续监控，并绘制了控制图，绘制方法正确。
	生产技术部

(生产车间)
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业建立了《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。
重点抽查了《HQ01-25燃烧器燃烧头外径测量过程》测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	生产技术部

(生产车间)

	否

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3

不合格

控制
	企业制定《不合格管理控制程序》对出现不合格测量过程，进行有效性确认。经确认不合格，由生技部人员负责标识、记录、隔离处置并做好记录。并进行自查，及时进行纠正。
	生产技术部

(生产车间)
	否

	14
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4

改进
	企业编制《持续改进控制程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。

查企业在2022年5月25日的管理评审报告，针对内审中存在的不合格项、存在问题进行纠正，纠正和预防措施的办法满足要求。
	生产技术部

(生产车间)
办公室

供销部

	否


 7 / 9

