项目编号：0785-20222

审核员现场审核记录

企业名称：成都正蓉王牌办公家具有限公司

审核员：                           审核日期：2022年6月17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 计量职能机构是行政部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者8项职能。管理者代表的15项职能、计量职能部门的13项职能。 企业把原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。询问销售部、采购部部门领导、兼职计量员及相关测量人员清楚自己的工作职责。 | 销售部 采购部 | 不列入 |
|  | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 企业已制定人力资源管理控制程序，规定了各类人员能力要求。 查《2022年培训计划》，全年计划培训2次，查培训记录。 提供了2022年3月8日进行的GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备再培训记录。 查《2022年度培训计划》对企业各岗位人员进行了岗位培训。 | 销售部 采购部 | 不列入 |
|  | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 行政部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本A0版，从体系建立至至今未进行版本变更。 公司有完整的程序文件和计量相关文件。 | 销售部 采购部 | 不列入 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录. | 6.2.2 软件 | 公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。对于软件识别和软件如何进行测试/确认形成规定。 公司目前使用的加工软件：数控裁板锯KS-832C软件、数控钻孔中心KD-612KS软件和柔性智能封边机KE-468SGA软件属于成品软件，2021年5月完成已进行软件确认和（或）测试。 | 销售部 采购部 | 不列入 |
|  | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行 查《学生公寓床检验报告》、检验编号：SCF-WT-SC-22042930-02,型号规格：无，记录受控。检验机构：深圳市赛德检测技术有限公司四川分公司，整个报告内容完善。信息齐全。 | 销售部 采购部 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 测量设备是否与其他设备清楚地区分？ 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 企业已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 抽查，ZRWP-002 钢直尺、190750134 游标卡尺均有确认标识。 | 销售部 采购部 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？是否包括标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？ 用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？ | 6.3.1 测量设备 | 公司已建立《测量设备管理程序》。生产部负责建立测量设备台账。公司没有标准物质。 查《测量设备管理台账》，公司主要测量设备有钢直尺、游标卡尺、卷尺等。现场所查的测量设备均已纳入测量设备台账。 查游标卡尺编号190750134，校准日期：2021年10月11日，查钢卷尺编号：ZRWP-003，校准日期：2021年10月9日，测量设备是处于有效的校准状。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 销售部 采购部 | 不列入 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查采购部测量设备和辅助材料及消耗性材料的采购，采购部建立合格供方清单，查验相关资质满足要求，并否保存评价记录。 查行政部对测量设备校准检测机构，建立了测量设备校准检测机构的合格供方清单，查深圳中电计量测试技术有限公司，中国认可国际互认校准：CALIBRATION CNAS L10466查验相关资质满足要求，并保存评价记录。 | 销售部 采购部 | 不列入 |
| 3 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 销售部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，2022年一季度满意度调查98%。 查2021.5.20达州宣汉农业银行家具安装配件不够的投诉记录，收到投诉后由王国军负责处理，补发配件并安装完毕，得到业主确认，已处理关闭。 | 销售部 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 该部门暂无不合格测量设备。 | 销售部 采购部 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2 纠正 措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正预防措施控制 参照质量管理体系的《纠正预防措施控制程序》执行。 公司的2022年内审有1个不符合项，按照相关纠正措施已经完成整改。 | 销售部 采购部 | 不列入 |
| 4 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水、天然气等，年消耗161.35吨标煤,不是重点用能单位。 | 行政部 | 不列入 |
| 5 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备4台件，实际配备4台件，配备率满足要求。 | 行政部 | 不列入 |
| 6 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备电能表，0.5级准确度等级满足要求。配备的测量设备水表，2.0级准确度等级满足要求。 | 行政部 | 不列入 |
| 7 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的测量设备是都经过当地供水、供电部门检定/校准。 | 行政部 | 不列入 |
| 8 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量由行政部进行管理，没有对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核。 | 行政部 | 不列入 |
| 9 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查单人公寓床、两门衣柜、单人位书架公寓椅的销售合同，合同编号ZY20210731ZC-C，签订时间2021年10月18日。 抽查钢制衣柜等的销售合同，合同编号SCZCR-HT-20210730，签订时间2021年8月17日。 企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备满足该合同产品的生产和检验要求。 | 生产车间 质管部 | 不列入 |

说明：如果企业认证范围含“销售”，需填写上述检查表中的 第9行；如果企业认证范围含“售后”（包括“维修”），需填写上述检查表中的第10行