项目编号：0669-2021-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：武汉银采天纸业股份有限公司

审核员：                                        审核日期：2022.6.16

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为N0716824的厚度计，2021年12月20日检定合格，证书编号为：21CD821015903-001。现场标识、台账信息和证书一致。 查现场砝码的检定日期为2021你12月17日，证书编号为21LY821015907-001，检定合格现场标识、台账信息和证书一致。现场温度26℃-28℃，湿度55%-65%，环境条件满足要求。 | 生产部 | 否 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查227g光银生产过程，其技术标准对厚度、颜色等均有要求，企业进行识别并对应梳理出作业指导书，确定设备参数标准。测量设备经过检定验证满足要求。 查部门关键测量过程“烟用接装纸原纸厚度测量”，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 对关键测量过程“烟用接装纸原纸厚度测量过程”持续控制和监视，祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 生产部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业对烟用接装纸原纸厚度测量过程进行了不确定度评定，评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生产部 | 否 |