目编号：0580-2021-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：江苏托普轮胎股份有限公司

审核员：                                             审核日期： 2022.06.29

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业一年来生产经营运行正常，企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 检查顾客反馈内容，无因测量引起的问题。 企业组织机构及资质无任何变更。 企业的产品无新增种类。 | 管理层 品质部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查TP/SC—2021《测量管理手册》A/0版，规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标三项一致，有各部门的统计情况及公司总的统计情况，有具体指标可测量，每半年统计一次，查2021年下半年公司总的《测量目标完成情况表》已由品质部统计考核，均达标。 | 品质部 | 否 |
| 3 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2022年05月15日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了审核，共发现了一个次要不符合项，并规定的时间里完成了整改，已关闭。 企业于2022年05月20日开展了测量管理体系两体系进行管理评审，会议由企业总经理王恒宜主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，公司管代陈荣华副总经理及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，评审输出了体系运行中存在的问题及不足三条事项，但没有制订相关的改进计划，不符合5.4管理评审的要求。 | 品质部 | 是01 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件橡胶与金属粘合强度测定的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 品质部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 去年对企业外审中发现不符合项的纠正措施实施情况： 查GB/T2941-2006/ISO23529:2004《橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序》标准实验室温度要求23℃±2℃，技术部（化验室）配备空调和温湿度表，但编号TP-236的温湿度表未检定／校准。不符合GB/T19022—2003/ISO10012：2003标准7.3.2溯源性。 企业采取的纠正措施：企业已将HTC-1型，编号TP-236的温湿度表送检溯源了，校准日期2022年03月30日，有效期至2023年03月29日，满足要求。一只HTC-1型，编号221148748数字温湿度表送检溯源了并列入《测量设备台帐》管控，校准日期2021年07月18日，有效期至2022年07月17日，今年为了方便集中送检溯源，于2022年06月23日校准，有效期至2023年06月22日，满足要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 品质部 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 企业内审中开出的不符合项均采取纠正措施，并对内审不符合项纠正措施的有效性进行了现场验证，满足要求。 | 品质部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 抽查了相关部门质量记录，记录中基本均能采用法定计量单位，有个别的技术文件（作业指导书）上的法定计量单位书写不规范，以与企业的相关人员进行了沟通，加强法定计量单位的培训，产品不是定量包装产品，企业无强检计量器具，企业的产品不是定量包装产品。 | 品质部 | 建议项 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传、县长质量奖评选，产品招投标、企业内部管理工作提升等。 企业管理者代表认为，自建立了测量管理体系，使企业的计量基础工作更规范、更科学，为企业的产品质量稳定打下了坚实的基础。 | 管理层 | 否 |