不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP****□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **河北欧恩通用设备有限公司** | **陪同人员** | 杨桂花 |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2022.7.19** |
| **不符合事实描述:** **未能提供对千分尺、游标卡尺进行了定期校准/检定的证据。****上述事实不符合：****■GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款** **□GB/T 50430-2017标准 条款:** **■GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****微信图片_20190904151347微信图片_20190904151347****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2022.6.20 日 期：2022.6.20 日 期：2022.6.20**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****提供了游标卡尺、千分尺的检定证书，培训记录。经验证，采取的措施有效。****微信图片_20190904151347** **审核组长： 日期：2022.6.29**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人/日期：** |

**受审核方代表/日期:**