管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：工程部 主管领导：张小军；陪同人员：卿培菊 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：王献华、应红艳；审核时间：2022年06月23日下午15:30-18:00 |  |
|  |  | 审核内容：1.部门职责与权限；2.目标在职责范围内的分解落实情况；3.工程部作业准则及其运行记录总体情况；4.外包过程控制；5.服务活动控制；6.服务交付以及不合格服务的纠正和纠正措施。 涉及条款： QEO：5.3、6.2 Q：7.1.5、8.1、8.4、8.5.1、8.6/8.7/10.2 |  |
| 部门职责与权限 | QEO5.3 | 审核了解到，工程部在三体系中的工作职责如下： 负责公司工程技术面的控制、管理工作，包括各类设备、设施运行、维修和保养的组织实施和管理； 对业主、租户开展有偿服务； 对装修工程进行监督管理； 对工程外委合作项目进行监督管理； 对物业设备、设施提出完善、整改案； 负责对使用中的测量仪器进行期性检测和日常管理； 为公司承接策划新的物业管理项目或新的服务项目提供工程技术支持； 负责本部门文件、资料的管理。 从工程部张小军处了解到，其对职责内容基本清楚，与手册描述基本一致，符合要求。 | Y |
| 目标在职责范围内的分解落实情况 | QEO6.2 | 审核发现，涉及工程部的QEO目标分解落实情况如下： - 1.设备维修及时率100%； - 2.设备完好率≥98%； 3.固废分类处置率100%； 4.火灾事故发生率为零； 5.重大人身伤亡事故发生率为零； 6.安全培训教育完成率100%。 目标可测量，与组织方针一致。抽查2021年9-12月和2022年1-4月部门目标分解落实情况，均达成，基本符合监视要求。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 工程部负责组织主要监视和测量资源的管理工作，包括工程部所需的万用表、各项目服务中心的体温计等。 审核发现：组织使用的编号为S/N：C09200342277、S/N：C09200342280的非接触式红外体温计、型号规格为YHW-3的外测温仪（1个）、型号规格为KF-HW-001的通慈红外线体温计（1个）、型号规格为DT3266/MT87的迷你型数字钳形万用表（1个）、型号规格为VC890的31/2位数字万用表（2个）均未按照规定的时间间隔进行校准。 | N |
| 活动准则及其运行控制总体情况 | Q8.1 | 组织依据《物业服务过程控制程序》、《项目管理控制程序》、《监视和测量控制程序》制定了《物业服务手册》等。 工程部根据上述准则结合实际职制定了《电梯安全管理制度》、《水泵房管理制度》、《人防工程维护管理制度》、《工程维修管理制度》、《维修服务承诺制度》、《供水设备管理制度》、《公用设施管理制度》、《弱电系统巡查管理制度》等规范文件，基本能够满足职责范围内过程的控制策划要求。 在此基础上形成了《电梯故障修理记录表》、《电梯年度检查记录表》、《电梯安全员月考核表》、《物业材料消耗表》、《物业能耗消耗表》、《报修处理服务单》、《水泵房巡查记录表》、《弱电设备（房）巡查记录》、《工程技术工作日志》、《2022年工程设备维护保养计划及巡查表》等记录，基本能够按照上述准则要求实施职责过程，符合要求。 | Y |
| 外包过程控制 | Q8.4 | 由工程部负责的组织外包过程涉及特种设备如电梯维护保养、消防设施维护保养、消防消防联网运营等。 组织制定了《电梯维保单位选定暂行管理办法》等，对电梯维保单位的选择、评定和续约作了基本规定，并通过签订相应服务的合同约定服务内容和服务要求，基本满足外包控制要求。 抽查组织与承包方签订的服务合同1：服务方：迅达（中国）电梯有限公司浙江分公司；合同期限：2021年8月1日至2022年7月31日；合同内容：30台电梯维修保养；合同就维护保养频率、费用、方式和零部件更换以及收费标准等进行约定。能够提供承包方营业执照和资质许可文件。 抽查组织与承包方签订的服务合同2：服务方：浙江大华安防联网运营服务有限公司；合同期限：2021年1月1日至2022年12月31日；合同内容：安防联网运营服务；合同就服务内容、费用、期限等进行约定。能够提供承包方营业执照和资质许可文件。 抽查组织与承包方签订的服务合同3：服务方：浙江启泰消防安全科技有限公司；合同期限：2021年10月15日至2022年10月14日；合同内容：消防设施维护保养；合同就维护保养范围、期限、费用、常用设备及零部件更换价格等进行约定。能够提供承包方营业执照和资质许可文件。 综上，工程部负责的外包过程基本受控，符合要求。 | Y |
| 具体过程运行控制情况 | Q8.5.1 | 工程部配备人员3名，其中综合管理1人，消防管理1人，内勤1人，人员配置及其能力基本能满足岗位要求。从工程部负责人张小军了解到，工程部主要负责组织各项目服务中心的工程服务管理，包括人员的配置、工程质量的检查、外包合作方的选定评价等工作。其中工程服务质量业主评价等为工程部主要的监视和测量方式。 抽查1-12月《2022年工程设备维护保养计划及巡查表》：维护保养项目包括电梯保养（巡查）、给排水（生活水泵、生活水池、排污控制箱/污水泵、雨（污）排水井及管道等）、供配电系统（低压配电柜、双电源控制柜/箱、室外泛光灯、水景系统等）、消防系统（消防泵房、消防控制、消防风机系统、消防栓/箱、应急灯、安全出口灯等）、对讲监控系统（可视对讲、门禁锁、电梯监控、大堂监控、外围监控等）；时间安排及保养负责人明确。 抽查《水泵房巡查记录表》：时间：2022年4月1日8:30、14:40、20:51、23:42、1:29、3:44、5:17均有相应巡查签字记录。 抽查《弱电设备（房）巡查记录表》：时间：2022年3月1日8:10和14:10各有一次巡查记录，检查内容包括可是对讲系统、监控系统、门禁系统、收费系统、周姐报警与巡更、消防系统等。 抽查《工程技术工作日志表》：时间：2022.3.1（8:10-9:40；14:00-15:20）；内容一：照明、配电、消防、监控、门禁、给排水等维修记录；维修结果及记录：正常；内容二：公共设施设备巡查工作记录：电梯、屋顶屋面、道闸和门禁系统、水泵房、污水泵、配电箱和配电柜、给排水管、公共区域照明；结果：均正常；检查人：袁波峰；项目负责人：劳建芬。 抽查《消防泵房巡查记录表》：时间：2022.6.24；检查时间：8:10；检查人：袁波峰；现场检查消防泵房灭火器配置：灭火器均处于有效状态，维护检查记录完整。 现场抽查2022.3.1和2022.4.10《报修处理服务单》：内容包括报修房号、报修电话、报修时间、维修时间、维修内容、材料费用等，有维修人员和用户签字确认信息。 |  |
| 服务交付以及不合格服务的纠正和纠正措施 | Q8.6/8.7/10.2 | 工程部负责人张小军介绍，工程部主要负责对各物业服务中心的设备维修保养情况进行定期指导，对于发现的问题及时处理并加以指导。 从工程部了解到：工程部负责对项目服务中心工程维修维保服务中所产生的不合格进行控制，目前未发生因工程维修维保服务不合格，无相应的纠正及纠正措施记录。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N