项目编号：0827-2022

审核员远程审核记录

企业名称: 四机赛瓦石油钻采设备有限公司

审核员：  郭原                审核日期：2022年6月19日-20日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 公司的计量职能机构是质检部部。已在公司体系文件中明确规定了经理的5项计量职能，管理者代表的8项计量职能，主要职能部门--质检部的21项计量职能。 询问质检部、办公室、供销部的相关人员，基本清楚本部门计量职能；基本清楚自己的工作职责。 | 生产部 办公室 供销部 生产车间 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2 顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。 部门经远程沟通确认无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 供销部 质检部 办公室 生产部 生产车间 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3 质量目标 | 公司建立《计量目标管理控制程序》规定了公司的测量管理体系四项计量工作方针、五项计量工作质量目标。由质检部负责考核统计。查2022年度质量目标完成情况的统计：目标已经完成，截至2022年6月20日，公司未收到顾客投诉。 | 质检部 供销部 技术部 生产部 办公室 生产车间 | 否 |
| 4 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定的SJSW/CLSC-2022《测量管理手册》中规定测量管理职能分配表及各类计量人员在体系中的职责。 测量体系有效人员170人，抽查了办公室2022年制定的培训计划，包括测量体系基础知识、测量管理的7大原则等，有计划时间、参加部门、培训方式等。 抽焊工培训人员，张从军，证书号A08090201C。焊工作业证。发证时间：2019年1月8日。有效期至2025年1月7日。符合要求。 | 生产部 办公室 供销部 生产车间 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制的20个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 企业编制QAJOPO704C《物资采购控制程序》程序文件，详细齐全，有效受控。 | 供销部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了LD-CLCX-08-2022《记录管理程序》。记录保存期限3年,查记录单号为W2202103 002 01-10生产过程质量控制记录单，零件名称：止环，检验项目：外径、倒角等，检验结论：合格 ，检 验日期：2022.5.30。 查：第三方检验，提供了挤灰桥塞检验报告，委托单位为：荆州市世纪派创石油机械检测有限公司，检验结论：合格。2022年5月17日。 | 供销部 | 否 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 | 查《测量设备管理台账》共620台件测量设备，进行A、B、C分类管理。 台账中测量设备编号存在不合理，存在同一个编号对应多个设备。建议做好台账设备编号的唯一性，保证账物相符。 抽查：生产部电热鼓风干燥箱，规格型号8501-5B，校准日期2022年3月17日，证书编号：918015591-009，校准单位：湖北省计量测试研究院荆州分院，有计量确认合格标识。 抽查：数显深度游标卡尺，规格型号为（0--200）mm，校准日期2021年12月25日，证书编号：LFM20226001，校准单位：中石化四机石油机械有限公司计量检测中心。有计量确认合格标识。 经远程核实该企业的测量设备的使用环境满足要求。 | 生产部 供销部 质检部 | 建议整改项 |
| 9 | 公司是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部 供方 | 公司建立了SJSW/MMS-202-2022《外部供方管理控制程序》文件。有提供满意度调查表公司建立了SJSW-CLCX-11-2022《外部供方管理控制程序》文件。 供销部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质检部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。公司建立了检测设备及服务方的合格供方名录，共4家；其中测量设备送检至深圳天溯计量检测股份有限公司、中石化四机石油机械有限公司计量检测中心、荆州市世纪派创石油机械检测有限公司、湖北省计量测试技术研究院荆州分院，进行校准。 | 供销部 质检部 | 否 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1 计量确认 | 企业编制了《计量确认管理程序》、《测量设备管理程序》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了《测量设备计量确认明细表》和检定/校准证书。 企业的重要测量过程有：水力锚本体外径测量。尺寸检验等23个过程。抽查：水力锚本体外径测量。配备的游标卡尺，规格型号为（0～150）mm,于2021年12月25日检定，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。 | 生产技术部 办公室 | 否 |
| 11 | 部门对测量检定周期是如何管理的？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.1.2 计量确认间隔 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业对计量设备进行了识别，并采取了分类管理，不同的级别检定/校准周期有区分； 企业编制了 《审核和监视管理控制程序》控制规范，对测量管理体系现状和适应性实施有计划的内部审核，确保体系持续有效运行。 | 质检部 生产部 生产车间 | 否 |
| 14 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 查：内部顾客满意度统计表，达98%，满足要求。 | 供销部 办公室 | 否 |
| 15 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格 控制 | 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。 | 生产部 生产车间 | 否 |
| 16 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 企业编制 HSEOP 0402C 《生产过程环境安全控制程序》，采取有效的管理措施，防止不合格的发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。 查企业在2022年5月26日的“隐患排查以及整改”的工作中，针对排查中存在的问题的，根据体系文件进行更新修订并培训：将风险等级进行了调整，确保过程控制受控；加强日常管理，确保公司各项制度落到实处。 | 生产部 生产车间 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和水，均由相应部门提供的数据；自2022年1月至2022年6月，共计耗能折合 283 吨标煤，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 19 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 办公室 | 否 |
| 20 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | DT292-K型的2.0级三相四线电能表1块和2.0级的LXLG-100E水表1块。测量设备准确度等级满足标准要求。 | 办公室 | 否 |
| 21 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。 | 办公室 | 否 |
| 22 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析。 | 办公室 | 否 |