项目编号：0830-2022

审核员现场审核记录

企业名称: 临汾山水水泥有限公司

审核员：

审核日期：2022年06月28日上午-2022年06月30日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ 企业是否规定测量体系中所有人员职责？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ | 5.1 计量职能 6.1.2 能力和培训 | 企业编制了《测量管理手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问供料车间王丹丹、烧成车间王楠、调度监控室韩然、采供管理部孔丽等测量管理体系人员，均清楚本部门及自己的计量职能和相关职责。 企业编制了《测量管理体系人力资源管理程序》，规定了人力资源管理控制要求。经查部门人员经培训合格并持证上岗。符合要求。 | 供料车间 烧成车间 采供管理部 调度监控室 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业编制了《计量满意度测评程序》，已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经验证满足顾客的计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。符合要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。 | 供料车间 烧成车间 采供管理部 调度监控室 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业在《测量管理手册》中，规定了对质量目标的管理控制要求，制定的质量目标已分解到供料车间、烧成车间、采供管理部、调度监控室。查2022年质量目标完成统计表，各部门的质量目标已完成，符合要求。 | 供料车间 烧成车间 采供管理部 调度监控室 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了《测量管理体系文件控制程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。 查企业执行的标准GB/T202-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》、GB/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》、编号LFSN/ GL-02的《供料车间作业指导书》，现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。 | 供料车间 烧成车间 采供管理部 调度监控室 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 所查部门暂无软件。 | 供料车间 烧成车间 调度监控室 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了《测量管理体系记录控制程序》,其中规定了对记录的控制要求。 查烧成车间的2022年5月14日《篦冷机岗位巡检记录》，有前轴承温度、后轴承温度、高压泵出口压力，值班人员、巡检日期等信息；查记录编号为JR6.1/02的《计量培训记录》，有培训时间、培训老师、培训有效性确认、审核人员等，记录保存年限为2年。符合要求。 | 供料车间 烧成车间 采供管理部 调度监控室 | 否 |
| 7 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《计量标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求。 抽查烧成车间的出厂编号为KC21292-1的压力表，检定日期2022年02月18日。检定结果1.6级，有合格标识，符合要求。 | 供料车间 烧成车间 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足要求 | 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 | 企业编制了《测量设备管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 查车间已建立《测量设备台账》，并已送检，测量设备的管理和溯源符合要求。 抽查供料车间出厂编号为KC21346-10的压力表，检定日期为2022年2月18日，检定机构为“洪洞县综合检验检测中心”，检定结果1.6级，符合要求。 企业编制了《测量环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 | 供料车间 烧成车间 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部供方 | 企业编写了《计量外部供方管理程序》，规定了供方管理及评价的方法。 查采供管理部提供的原材料的合格供方名单及供方评价表，已对“阳城县太岳塑编有限公司”等原材料的供方进行了持续评价，评价结论为：供应商等级为A级。查测量设备供方名录及供应商评价表，已对电子台秤的供应商永康市华鹰衡器有限公司等进行了持续的供方评价。评价结论为：供应商等级为A级。符合要求。 | 供料车间 烧成车间 采供管理部 | 否 |
| 10 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.1 计量确认 7.1.4 计量确认过程记录 | 企业编制了《计量确认控制程序》，识别了顾客、组织和法律法规的要求，对测量过程按照关键、重要、一般实施管理，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。符合要求。 | 供料车间 烧成车间 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认控制程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 供料车间 烧成车间 采供管理部 调度监控室 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了《测量设备管理程序》、《计量确认控制程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 供料车间 烧成车间 采供管理部 调度监控室 | 否 |
| 13 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 企业编制了《测量过程控制程序》。对关键测量过程均已导出了计量要求，关键测量过程已导出计量要求，测量设备的验证方法正确。 抽查烧成车间的“高温风机的风机轴承温度测量过程”及“空压机压力测量过程”，测量要求的识别与计量要求的导出情况符合要求。验证方法正确。 企业目前无验证不合格测量设备。 | 供料车间 烧成车间 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度评定程序》，对高度控制的测量过程已经按要求进行了测量不确定度评定。 | 供料车间 烧成车间 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 查车间的所有测量设备均已溯源到SI单位，委外到“洪洞县综合检验检测中心”有资质的机构进行检定，符合要求。 详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 供料车间 烧成车间 调度监控室 | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查《测量管理体系监视程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 查高温风机的风机轴承温度测量过程，对测量过程按照规定持续有效的进行了监视，满足要求。 | 供料车间 烧成车间 | 否 |
| 17 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了《计量不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的加以标识并隔离、做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业目前无不合格测量设备和不合格测量过程。 | 供料车间 烧成车间 采供管理部 调度监控室 | 否 |
| 18 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了《改进管理程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正。 | 供料车间 烧成车间 采供管理部 调度监控室 | 否 |
| 19 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查《测量设备台账》、《水泥磨峰谷平时间统计》等相关文件及质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。 抽查供料车间的强制检定的测量设备，出厂编号为KC214705，规格型号为(0-1.6)MPa的压力表，检定日期2022年2月17日，检定机构为“洪洞县综合检验检测中心”，符合要求。 | 供料车间 烧成车间 | 否 |
| 20 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《用能计量器具台账》，进、出企业能源计量器具台7，配备率100%。配备率满足要求。进出主要次级用能单位主要用能设备能源计量器具配备计量器具16台，配备率100%。配备率满足要求。进出重点耗能设备配备的测量设备73台，能源计量器具配备率100%。配备率满足要求。 | 调度监控室 | 否 |
| 21 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备7台，准确度等级满足要求。检测率100%、完好率100%。 进出主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具配备测量设备16台，准确度等级满足要求。检测率100%、完好率100%。 进出重点耗能设备配备的测量设备73台，准确度等级满足要求。检测率100%、完好率100%。 | 调度监控室 | 否 |
| 22 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查《用能计量器具台账》表明，电能表等能源计量器具均已送检，准确度满足要求。 | 调度监控室 | 否 |
| 23 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业调度监控室对能源计量数据采用MES系统进行数据监视并自动生成报表，平衡、分析和考核均为人工计算分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致，查2021年度能源利用状况表及《用能计量器具台账》，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致。企业建立了能源管理制度，实现了能源计量数据的网络化管理。 | 调度监控室 | 否 |