不 符 合 项 报 告01

| 审核领域及类型 | □QMS □50430□EMS□OHSMS■FSMS ■HACCP ■初审□第(二)阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 河北泓林餐饮管理有限公司 | 陪同人员 | 宋旭东 |
| 受审核部门 | 餐管部 | 预计整改完成日期 | 2022.7.5 |
| 不符合事实描述: 对中心温度计已经进行了送检并提供了校准委托书，但还未取得校准证书。 上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 ■ISO 22000:2018标准8.7条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 ■危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准3.6条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2022.6.25 日 期：2022.6.25 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 1、企业已取回中心温度计的校准证书，型号：TP101，器具编号：RG-24,证书编号：TJ202220624301，校准日期：2022-06-24，发布日期：2022-06-25，计量机构：河北同嘉计量仪器检测技术服务有限公司，校准结果：外观符合要求，扩展不确定度U=0.1℃，k=2。能满足企业预期使用要求，已提醒企业关注测量误差结果，日常使用时注意偏差值的调整。 2、企业对相关人员进行了培训，提供有培训记录。 整改证据经验证，该不符合项可以关闭。 审核员： 日期： 2022.6.27 |  |  |  |

不 符 合 项 报 告02

| 审核领域及类型 | □QMS □50430□EMS□OHSMS■FSMS ■HACCP ■初审□第(二)阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 河北泓林餐饮管理有限公司 | 陪同人员 | 宋旭东 |
| 受审核部门 | 餐管部 | 预计整改完成日期 | 2022.7.5 |
| 不符合事实描述: 无证据表明对冷藏/冷冻冰箱的温度显示进行了内部校准。 上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 ■ISO 22000:2018标准8.7条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 ■危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准3.6条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2022.6.25 日 期：2022.6.25 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） - 1、企业提供了《冰箱温度比对校验记录》，记录中包含了标准温度计的校准证书信息、比对校验的方法、判定的规则，记录了对6台冷藏/冷冻冰箱比对显示的温度结果以及误差值，结论为有效； 1、企业针对监视测量设备制定了《监视、测量设备周期校准计划》 ，明确了校准周期、校准类型（送检/内校）、送检人，记录了设备最近一次校准的日期以及下次校准日期 ； 3、企业对相关人员进行了培训，提供有培训记录。 整改证据经验证，该不符合项可以关闭。 审核员： 日期：2022.6.27 |  |  |  |

不 符 合 项 报 告03

| 审核领域及类型 | □QMS □50430□EMS□OHSMS■FSMS ■HACCP ■初审□第(二)阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 河北泓林餐饮管理有限公司 | 陪同人员 | 宋旭东 |
| 受审核部门 | 餐管部 | 预计整改完成日期 | 2022.7.5 |
| 不符合事实描述: 餐具消毒是OPRP点，抽查《学校食堂餐具消毒记录》发现2022.5.10操作人员仅记录了消毒时 间，未记录消毒温度。 上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 ■ISO 22000:2018标准8.5.4条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 ■危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准3.3条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2022.6.25 日 期：2022.6.25 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 1、 企业提供了2022.5.10《学校食堂餐具消毒记录》，已对消毒温度进行了补记，为100℃，消毒温度符合行动准则≥80℃的要求。 2、企业对相关人员进行了培训，提供有培训记录。 整改证据经验证，该不符合项可以关闭。 审核员： 日期： 2022.6.27 |  |  |  |