编号： 1264 -2021

现场验证（疫情）确认记录

企业名称：江苏清幽环保技术服务有限公司    审核员：             审核日期： 2022.6.22-6.23

| 序号 | 确认内容 | 确认记录及说明 | 涉及部门 | 远程审核资料是否属实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《计量要求导出和计量验证计量表》 | 抽查测量过程的名称：绝缘电阻检测、水质PH值测定 1）抽查的测量过程涉及的测量设备的校准信息与实物一致 2）计量要求识别过程与实际情况一致 | 技术部 管理层 | 是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量设备溯源检查表》 | 远程审核抽查包括游标卡尺编号20109678、便携式PH计编号QY-13等共7台测量设备的检定校准信息。 经现场确认，抽查的测量设备的检定校准信息与证书一致。 | 技术部 运维服务部 | 是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量过程控制检查表》 | 抽查测量过程的名称： 1）抽查的测量过程信息与实际一致，并已完成； 2）经查看远程审核时提供的测量过程不确定度记录与实际一致，并已完成； 3）经查看远程审核时提供的测量过程有效性确认记录与实际一致，并已完成 4）经查看远程审核时提供的测量过程的核查记录（控制图）与实际记录相符。 5）经确认，自远程审核（时间2021年12月26日）后，测量过程仍按照策划开展核查。 | 技术部、 运维服务部 | 是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 质量目标完成情况 | 经确认公司目标包括：1）关键计量器具确认100%； 2）关键测量过程受控率100%； 3）顾客满意度达到93%； 4）按培训计划完成检测人员的技术培训； 5）不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品。 远程审核提供的目标统计记录属实 | 技术部 | 是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 管理评审实施情况确认 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 经确认，管理评审已在2021年12月15日开展，查管理评审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。 | 管理层 | 是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 测量管理体系内审情况确认 | 经确认，测量管理体系内审已在2021年11月15日开展，查内审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。 | 技术部 | 是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 远程审核不符合项整改情况确认 | 查远程审核不符合项报告和整改记录。远程审核共开具次要不符合（ 2 ）个，包括 6.4和7.3.2 条款。 查远程审核不符合项报告，经确认不符合项提供的整改证明材料属实，纠正措施已经过审核组确认。 | 技术部 运维服务部 | 是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《能源审核情况检查表》 （如有，没有可以直接删除） | 企业不是重点耗能单位。 | 行政部 | 是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 其他需要说明的情况，如： 1）测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2）计量争议或计量投诉的现场确认情况（需现场给出明确确认） 3）企业资质情况的确认（需现场给出明确确认） 4）法制计量、环境、安全等方面 5）其他远程审核时需要现场确认的问题（以审核组的远程审核实际情况为准） | 1)现场查看了测量设备（0-200）mm游标卡尺、便携式PH计、防静电手腕带等计量确认标识已粘贴，抽看兆欧表、PH仪等设备已验证并记录。 2）企业目前未发现有与用户产生计量争议或投诉现象。 3）现场确认经营地址与认证证书一致，查看企业营业执照，编号320582666202105270124 企业注册资本为1000万元，2021年05月27日取得三证合一营业执照。相关信息与企业申报和远程审核提交的内容一致。 4）企业目前没有强制检定测量设备，其它测量设备均委托具备资质的机构进行检定校准。相关检测记录、报告、测量设备台账等法定计量单位的使用基本正确。不涉及定量包装、计量器具生产许可。查企业产品质量稳定,服务规范，没有顾客投诉等不良现象。未发生环境、安全的不良事件。 5）其他情况：企业组织机构和产品无变化。 |  | 是 □否，列入不符合（编号：） |