## Sheet1
耐压值零位校准测量过程监视统计表及监视控制图
仪器名称： |  | WB2673C耐压测试仪 |  |  | 基准件名称: |  | 标准电阻20kΩ |  |  | 测量周期： 计量人员/每半月一次
仪器编号： |  | CF-JY-009 |  |  | 测量参数: |  | 2000V
日 期： |  | 2021-12-27 | 2022-01-15 | 2022年1月/30日 | 2022/2/10日 | 2022年/2月22日 | 2022-03-06 | 2022-03-21 | 2022-06-04 | 2022-06-20
时 间： |  | 24:00
作业员： |  | 邱武强 | 邱武强 | 邱武强 | 邱武强 | 邱武强 | 邱武强 | 邱武强 | 邱武强 | 邱武强
测 量 值 V | 1 | 1996 | 1998 | 2000 | 1999 | 1993 | 2003 | 1997 | 1997 | 1997
| 2 | 1995 | 1997 | 1995 | 1997 | 1998 | 1996 | 2001 | 2005 | 2001
| 3 | 1995 | 2008 | 1996 | 2001 | 1997 | 2000 | 2002 | 1998 | 2002
| 4 | 1997 | 1998 | 2001 | 2002 | 1995 | 1999 | 1996 | 1997 | 1998
| 5 | 1998 | 1995 | 1996 | 1999 | 2002 | 1998 | 1994 | 2001 | 2002
平均值(X) |  | 1996.2 | 1999.2 | 1997.6 | 1999.6 | 1997 | 1999.2 | 1998 | 1999.6 | 2000
（R) |  | 3 | 13 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 0
| X | 1998.4889 |  | UCLx=X+A2R |  | 2002.1817 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 6.4 |  | LCLx=X-A2R |  | 1994.7961 |  | D3 | --
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 13.5296 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | --
X均值 |  | 1998.4889 | 1998.4889 | 1998.4889 | 1998.4889 | 1998.4889 | 1998.4889 | 1998.4889 | 1998.4889 | 1998.4889 | 1998.4889 | 1998.4889 | 1998.4889
UCLx |  | 2002.1817 | 2002.1817 | 2002.1817 | 2002.1817 | 2002.1817 | 2002.1817 | 2002.1817 | 2002.1817 | 2002.1817 | 2002.1817 | 2002.1817 | 2002.1817
LCLx |  | 1994.7961 | 1994.7961 | 1994.7961 | 1994.7961 | 1994.7961 | 1994.7961 | 1994.7961 | 1994.7961 | 1994.7961 | 1994.7961 | 1994.7961 | 1994.7961
R均值 |  | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
UCLr |  | 13.5296 | 13.5296 | 13.5296 | 13.5296 | 13.5296 | 13.5296 | 13.5296 | 13.5296 | 13.5296 | 13.5296 | 13.5296 | 13.5296
LCLr |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
由以上数据总得控制图
判 | 若所有X值及R值均在管制上下限内则可接受
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受 | [7 empty] | 判定者：