项目编号：0098-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称：山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司

审核员：                                  审核日期： 2022.6.30下午-7月1日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 通过对产品的顾客要求进一步识别，对从来料检验、自制件、过程检验、成品检验等过程的测量要求进行了完善，配备测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量稳定，目前未见顾客投诉，一年内没有相关能源、安全等投诉和纠纷。 | 行政部 质检部 生产部 市场部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了5项质量目标，对目标进行了分解，查2021年1月到12月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。 | 行政部 质检部 生产部 市场部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些 | 5.4管理评审 | 企业于2021年12月30日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理吕明迪主持，由管理者代表张乃鑫汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 行政部 质检部 生产部 市场部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。质检部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供方名单（计量）》；质检部对山东省黄河计量研究院、山东省计量科学研究院的资质、授权范围进行评价。 | 行政部 质检部 生产部 市场部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有19台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。 编号：B16F130495数显百分表，B类测量设备，经山东省计量科学研究院2021.9.17校准，设备上已粘贴确认合格标签。 编号：161026 万能材料试验机，B类测量设备，经山东省计量科学研究院2021.9.17校准，设备上已粘贴确认合格标签。 查，编号 1615222 金相显微镜， B类测量设备，经山东省计量科学研究院2021.9.17校准，设备上已粘贴确认合格标签。 公司对测量环境无特殊要求。 抽查，编号为87239，电子天平；经山东省计量科学研究院校准。 编号为161026，万能材料试验机；经山东省计量科学研究院。 编号为160109，数字粘度计。山东省计量科学研究院 见《测量设备溯源抽查表 》。 | 行政部 质检部 生产部 市场部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：《计量确认记录》， 编号：0440 洛氏硬度计 校准日期：2021.9.17，确认时间：2021.10.5； 编号K16F246306 游标卡尺，校准日期：2021.9.17，确认时间：2021.10.5； 编号01804电子天平，校准日期：2021.9.17，确认时间：2021.10.5； 确认记录满足要求。 | 行政部 质检部 生产部 市场部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、生产、检测、包装等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 查《测量过程及控制一览表》：抽油杆直径测量过程等过程识别出14个测量过程，2021年未增高控过程,抽查,抽油杆直径测量，抽油杆直径测量过程规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 行政部 质检部 生产部 市场部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查，抽油杆直径测量过程不确定度评定。 | 行政部 质检部 生产部 市场部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 2021年至今未发生顾客投诉、申诉；企业顾客满意度测评满意率98%。 | 行政部 质检部 生产部 市场部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年12月25日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于12月26日完成整改。 | 行政部 质检部 生产部 市场部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查抽油杆直径测量过程对数显千分尺的监视每月进行一次。 | 行政部 质检部 生产部 市场部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2021年外审开出了一项不符合项报告：“ 编号135708 巴氏硬度计，2020年10月28日经山东省计量科学研究院校准，未对其进行有效性确认。”企业对不符合组织了纠正，1.对计量器具进行了确认；2.对相关人员进行培训避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 行政部 质检部 生产部 市场部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 行政部 质检部 生产部 市场部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业无强检计量器具,无定量包装产品。 | 行政部 质检部 生产部 市场部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电等，2021年消耗19.35吨标煤,不是重点用能单位 | 行政部 质检部 生产部 市场部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书企业形象广告宣传： | 行政部 质检部 生产部 市场部 | 否 |
| 17 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查碳纤维复合材料抽油杆、导电芯产品的销售合同，合同编号ZHXS-44576，签订时间2022年1月15日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 行政部 质检部 生产部 市场部 | 否 |