## 控制图
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 尾管悬挂器卡瓦表面洛氏硬度检测过程 |  |  | 被测参数: |  | 硬度(52~65)HRC |  |  | 测量参数公差范围： |  | 13HRC
测量仪器： |  | 洛氏硬度计 |  |  | 测量范围: |  | （20~70）HRC |  |  | 最大允许误差： |  | ±1.5HRC
核查标准: |  | 尾管悬挂器卡瓦
日 期： |  | 2021-07-20 | 2021-08-28 | 2021-09-10 | 2021-10-23 | 2021-11-12 | 2021-12-22 | 2022-01-08 | 2022-02-21 | 2022-03-17 | 2022-04-24 | 2022-05-08 | 2022-06-18
测 量 值 | 1 | 53.5 | 53.3 | 53.6 | 53.4 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.3 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.3
| 2 | 53.3 | 53.7 | 53.5 | 53.4 | 53.2 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.3 | 53.3 | 53.6
| 3 | 53.3 | 53.5 | 53.3 | 53.6 | 53.3 | 53.2 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.6
| 4 | 53.7 | 53.3 | 53.6 | 53.5 | 53.3 | 53.6 | 53.3 | 53.5 | 53.2 | 53.3 | 53.4 | 53.5
| 5 | 53.5 | 53.7 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.3 | 53.3 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.3 | 53.3
平均值(X) |  | 53.46 | 53.5 | 53.5 | 53.48 | 53.36 | 53.44 | 53.42 | 53.46 | 53.44 | 53.4 | 53.38 | 53.46
极差R |  | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3
| X | 2021-07-20: 53.4417; 2021-09-10: UCLx=X+A2R; 2021-11-12: 53.6196; 2022-01-08: A2; 2022-02-21: 0.577; 2022-04-24: 注： 1）每次测量数据不少于5个 2）每组测量数据数量应统一
| R | 2021-07-20: 0.30833; 2021-09-10: LCLx=X-A2R; 2021-11-12: 53.2638; 2022-01-08: D3; 2022-02-21: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.65182 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 53.4417 | 53.4417 | 53.4417 | 53.4417 | 53.4417 | 53.4417 | 53.4417 | 53.4417 | 53.4417 | 53.4417 | 53.4417 | 53.4417
UCLx |  | 53.6196 | 53.6196 | 53.6196 | 53.6196 | 53.6196 | 53.6196 | 53.6196 | 53.6196 | 53.6196 | 53.6196 | 53.6196 | 53.6196
LCLx |  | 53.2638 | 53.2638 | 53.2638 | 53.2638 | 53.2638 | 53.2638 | 53.2638 | 53.2638 | 53.2638 | 53.2638 | 53.2638 | 53.2638
R均值 |  | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833
UCLr |  | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-08-28: 薛明波; 2022-02-21: 审核：; 2022-03-17: 王张龙