项目编号：0088-2019-2022

审核员现场审核记录一

企业名称：南通双弘纺织有限公司

审核员：  吴素平                                              审核日期2022年07月17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况，对投诉的处理情况。产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增种类。 | 设备能源部 办公室 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查SHFZ/MM-2018《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及7项质量目标一致，有具体指标可测量，每半年统计一次，查SHFZ/MR-02-02(A)《测量目标完成情况表》已由设备能源部统计考核，均达标。 | 设备能源部 办公室 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 检查了企业提供的内审资料：企业于2022年05月(18-19）日，组织了测量体系的内部审核工作，分二组对体系涉及的所有部门、生产工场进行了全要素的审核,共发现了一个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 企业的内审员分别是金宏元和吉远清，并于2021年10月28日，重新参加南通计量协会举办的培训班，培训合格后取得了量测内字第211033、211034号内审员证书，有效期三年，人员资质满足要求。 检查了企业提供的管理评审资料：企业于2022年06月29日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理委托管理者代表顾仁发主持，根据管理评审内容的要求，管代及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 设备能源部 办公室 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件筒纱百米重量测量过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 设备能源部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况： 检查公司新引入的自动包装线的自动称重测量过程未列入《测量过程一览表》进行统一管理，不符合GB/T19022-2003标准 7.2.2 测量过程设计的要求。 企业采取了纠正措施：已将新引入的自动包装线的自动称重测量过程列入了《测量过程一览表》进行统一管控，满足要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 设备能源部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 设备能源部 办公室 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查了相关部门质量记录，记录中基本均能采用法定计量单位，企业的产品不是定量包装产品，企业的强检计量器具共31台件 ，主要用于安全防护的压力表和贸易结算的电子台秤、地上衡，抽查了其中两件：Ⅲ级的电子台秤（TC100KA,351022010094），检定日期2022年06月07日，有效期至2023年06月06日；1.6级的（0～1.6）MPa的压力表, 检定日期2022年05月19日，有效期至2022年11月18日，满足要求。 | 设备能源部 办公室 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、企业实力展示等。 | 办公室 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及机构无任何变更。 | 办公室 | 否 |