## 控制图
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 臭氧气态分析仪浓度示值误差测试过程 |  |  | 被测参数: |  | 浓度400nmol/mol时, 示值误差±4% |  |  | 测量参数公差范围： |  | 8%
测量仪器： |  | 臭氧气态校准仪 |  |  | 测量范围: |  | （0~500）nmol/mol |  |  | 不确定度： |  | U=0.25nmol/mol, k=2
核查标准: |  | 臭氧气态分析仪
日 期： |  | 2022-01-15 | 2022-01-28 | 2022-02-10 | 2022-02-21 | 2022-03-12 | 2022-03-22 | 2022-04-09 | 2022-04-21 | 2022-05-17 | 2022-05-22 | 2022-06-08 | 2022-06-20
测 量 值 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75
| 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75
| 3 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.75
| 4 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5
平均值(X) |  | 0.55 | 0.65 | 0.5 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.45 | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.65
极差R |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25
| X | 2022-01-15: 0.55417; 2022-02-10: UCLx=X+A2R; 2022-03-12: 0.7465; 2022-04-09: A2; 2022-04-21: 0.577; 2022-05-22: 注： 1）每次测量数据不少于5个 2）每组测量数据数量应统一
| R | 2022-01-15: 0.33333; 2022-02-10: LCLx=X-A2R; 2022-03-12: 0.36183; 2022-04-09: D3; 2022-04-21: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.70467 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.55417 | 0.55417 | 0.55417 | 0.55417 | 0.55417 | 0.55417 | 0.55417 | 0.55417 | 0.55417 | 0.55417 | 0.55417 | 0.55417
UCLx |  | 0.7465 | 0.7465 | 0.7465 | 0.7465 | 0.7465 | 0.7465 | 0.7465 | 0.7465 | 0.7465 | 0.7465 | 0.7465 | 0.7465
LCLx |  | 0.36183 | 0.36183 | 0.36183 | 0.36183 | 0.36183 | 0.36183 | 0.36183 | 0.36183 | 0.36183 | 0.36183 | 0.36183 | 0.36183
R均值 |  | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
UCLr |  | 0.70467 | 0.70467 | 0.70467 | 0.70467 | 0.70467 | 0.70467 | 0.70467 | 0.70467 | 0.70467 | 0.70467 | 0.70467 | 0.70467
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-01-28: 刘林; 2022-04-21: 审核：; 2022-05-17: 陈肖