项目编号：0855-2022

审核员远程审核记录（一）

企业名称:江苏凯奥机械制造有限公司

审核员：

审核日期：2022年7月5日上午至2022年7月6日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？使用环境条件是否满足要求？ | 4.0总要求 6.3.2环境 | 为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理董旭赋予质管部为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。企业编制了环境管理的程序，规定了对环境的控制要求。企业制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。 企业已识别出了主要产品“阀门、管道配件”的测量过程39个，关键测量过程2个，重要测量过程8个，一般测量过程29 个。已将18台测量设备、6台强检测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 企业目前管理还存在主要问题是，企业测量管理体系刚建立，计量基础工作较为薄弱，测量设备的配备管理以及测量过程的控制还需要进一步的提高。希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核，实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 企业总经理 管理者代表 质管部 生产部 商务部 技术部 采购部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编写了KACL-SC-2022《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》，基本覆盖标准的全部要素。 企业已在《质量手册》和KACL-CX01-2022《计量职责管理程序》中，规定了企业计量职能机构是质管部，并规定了总经理6项、管理者代表8项职能和计量职能部门质管部14项计量管理职责。 | 管理层 质管部 技术部 生产部 商务部 综合管理部 采购部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 商务部组织质管部、技术部、生产部等部门，均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 企业已识别出了主要产品的测量过程39个，关键测量过程2个为“阀体厚度尺寸测量过程”、“强度水压密封试验过程”，重要测量过程8个，一般测量过程29 个。抽查“阀体厚度尺寸测量过程”、“强度水压密封试验过程” 2个关键测量过程的《计量要求导出和计量验证记录》等，符合要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 查企业未收到客户投诉。 | 管理层 质管部 技术部 生产部 商务部 采购部 综合管理部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查企业KACL-SC-2022《测量管理体系质量手册》中，规定了企业的质量目标6项，包括：“a.在用关键测量设备送检率100%;b.关键过程测量设备计量确认100%；c.测量过程失控不超过24小时；d.因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年；e.内部顾客满意度达到96%以上；f.按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率100%。” 。有具体指标。质量目标与计量方针一致。 查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》各1份，质量目标均已分解到6个部门。符合要求。查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》中，综合管理部分解了3项质量目标、质管部分解了4项质量目标、技术部分解了4项质量目标、生产部分解了5项质量目标、采购部分解了2项质量目标、商务部各分解了1项。符合要求。 查《2022年度测量管理体系目标完成情况统计表》，已对企业和6个部门2022年度1月至2022年6月份质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理层 质管部 技术部 生产部 商务部 综合管理部 采购部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 查《2022年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于2022年6月16日召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理主持，企业6个部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。抽查管评汇报报告8份，内容覆盖了测量管理体系质量目标完成、测量管理体系运行、客户满意度调查、内审实施和整改完成、人员培训、测量设备溯源管理、测量过程控制、供方评价等。查《2022年度测量体系管理评审报告》，会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。企业针对会议提出的五项建议，制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。 | 管理层 质管部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查企业 KACL-CX05-2022《人力资源管理程序》，规定了总经理、管代、6个部门及各类计量人员的职责。 查《公司全体人员花名册》，企业共有人员43人，测量管理体系覆盖人数38人。其中检验人员2名。 查《检验员操作培训记录》1份，培训时间为2022年4月6日，已对3名检验员进行培训后的岗位评价。查检验人员徐莹莹、李以山、叶猛的《检验员授权书》1份，授权时间为2022年4月6日。符合要求。 查《2022年度测量管理体系培训计划》和《2021年培训台账》各1份，，培训内容有2项“质量手册、程序文件宣贯培训”、 “GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训”。查2项培训计划已完成。符合要求。 查培训试卷“质量手册、程序文件宣贯培训试卷”2份，答卷人员为闵蒙蒙、徐莹莹，查《培训实施申请表》、《培训签到表》和《学员评价表》各2份，已对2名学员完成了评价。培训时间培训计划相符。 | 管理层 综合管理部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编写了KACL-SC-2022《测量管理体系质量手册》共1册，发布和实施时间为2022年1月16日。企业编制了《测量管理体系程序文件》共20个，发布和实施时间为2022年1月16日，手册和程序文件均覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。查《质量文件控制台账》1份，手册程序文件进行登记入账，文件现行有效并受控。符合要求。 企业产品依据的主要技术标准为GB/T12234-2019《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》、GB /T 12237-2007《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》、GB/T3765-2008《卡套式管接头技术条件》等文件进行登记入账，文件现行有效并受控，符合要求。 | 管理层 质管部 技术部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 查企业KACL-CX10-2022《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由质管部负责测量设备全过程管理。 查企业已将25台测量设备，3台强制检定测量设备均纳入《监视和测量设备台账》中进行管理。 查台账中管理编号为出厂编号为DC105265的游标卡尺（0-200）mm，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点、检定校准日期、分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。其校准日期为2022年06月28日，证书信息和台账符合要求。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编写了KACL-CX12-2022《外部供方管理程序》，规定了供方管理及评价的方法。 查质管部提供的《检定校准服务合格供方台账》，入账的供方为2家为阜宁县综合检验检测中心和方溯认证检测研究院（深圳）有限公司,查《检定/校准服务供方资质及服务能力评价表》2份，对服务方的资质和能力及服务质量进行评价，已完成评价。符合要求。 查采购部提供的《测量设备主要合格供方台账》，入账的测量设备主要供方为7家。抽查《测量设备供方资质及能力评价表》2份，测量设备“游标卡尺、千分尺”的供方为 “哈尔滨量具刃具集团有限公司”、测量设备“里氏硬度计”的供方为“北京吉泰科仪检测仪器有限公司”，企业已对测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。 查采购部提供的原材料的《合格供应商年度评定台帐》，合格供方3家。查原材料《供应商调查表》和《供方评定表》各1份，已对供应商进行评价。符合要求。 | 质管部 采购部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 7.1.4计量确认过程记录 | 企业编写了KACL-CX13-2022《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。 查企业按照KACL-CX09-2022《标识管理程序》，对体系内的测量设备，均已进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对重要测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 抽查关键测量过程 “阀体厚度尺寸测量过程”、“强度水压密封试验过程”的《计量确认过程验证记录表》2份，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 | 质管部 技术部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了KACL-CX14-2022《计量确认间隔管理程序》，已规定对不合格测量设备进行维修、调整和修改时的评审确认间隔管理方法。 企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 查企业暂时无停用、维修的测量设备。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了KACL-CX10-2022《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了KACL-CX15-2022《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程39个，关键测量过程2个为“阀体厚度尺寸测量过程”、“强度水压密封试验过程”，重要测量过程8个，一般测量过程29 个，均纳入测量过程管理范畴。 抽查“阀体厚度尺寸测量过程”、“强度水压密封试验过程”的关键测量过程控制规范2份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备、核查方法和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查DN100 PN16《阀盖图纸》1份，已识别出了关键测量过程“阀体厚度尺寸测量过程”。查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，查编号为001的《计量确认过程验证记录表》，关键测量过程名称为 “阀体厚度尺寸测量过程”，测量设备为“超声波测厚仪”，被测参数要求为“壁厚(6.2-9.2)mm”，已对关键测量设备和被测参数要求进行了计量验证，验证结果符合要求。 查文件编号KAGC9303《进货检验记录》,检验项目4项，查直径的检验量具为“游标卡尺”，查校准证书已送校。符合要求。 查编号为ZJ-005、产品名称为“止回阀”的《最终检验记录》，有检验要求、检验结果，有检验员签字，未有使用的检测设备和依据的技术文件信息。不符合GB/T19022-2003 标准条款 “7.2.4a)测量过程的记录”的要求。 | 技术部 质管部 生产部 | 不符合02 |
| 14 | 测量不确定度评定是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查企业编制的KACL-CX16-2022《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。 抽查了企业编制的“阀体厚度尺寸测量过程”、“强度水压密封试验过程”的测量过程不确定度评定报告2份，评定方法正确，结果符合要求。重点抽查了《阀体厚度尺寸测量过程测量不确定度评定报告》，符合要求。见附1。 | 质管部 技术部 生产部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了KACL-CX17-2022《溯源性管理程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准开展检定工作。全部测量设备按周期送检计划进行委外检定校准，2家检定及校准机构为“阜宁县综合检验检测中心和方溯认证检测研究院（深圳）有限公司”,企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。 | 管理者代表 质管部 生产部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8.1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查测量过程控制监视分析表及控制图2份，在监控图中使用了统计技术和监控图，符合要求。 | 管理层 质管部 技术部 生产部 商务部 综合管理部 采购部 | 否 |
| 17 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制了KACL-CX02-2022 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 查《测量管理体系客户满意度调查计划》,企业于2022年4月顾客满意度进行了调查，查《测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出顾客满意度调查表6份，顾客满意度为98.5%。符合要求。 | 质管部 商务部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查《2022年度测量管理体系内部审核工作计划》，于2022年5月21日-22日进行内审工作。企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层及6个部门进行了全要素的审核，出具了《测量管理体系内部审核报告》。查内审发现了2个不符合项，属于次要不符合项。查《测量管理体系不符合项报告》2份，涉及标准条款为“6.4外部供方、7.1.1计量确认总则”。查《测量管理体系内审不符合整改计划》和《测量管理体系内审不符合整改报告》各1份，不符合项已于2022年5月28日前全部关闭。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 质管部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写KACL-CX18-2022《体系审核和监视管理程序》，已进行了监视方法的规定。 企业对列入体系管理的关键测量过程“阀体厚度尺寸测量过程”、“强度水压密封试验过程”，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视。符合要求。 重点抽查“阀体厚度尺寸测量过程控制监视分析表及控制图”1份，见附件2。 | 管理层 质管部 技术部 生产部 采购部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了KACL-CX19-2022《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业于2022年5月21日-22日开展内审，发现2项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 | 管理层 质管部 技术部 生产部 采购部 商务部 综合管理部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了KACL-CX20-2022《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查《2022年度测量管理体系内审不符合整改计划》和《2022年度测量管理体系内审不符合整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 管理层 质管部 技术部 生产部 商务部 综合管理部 采购部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业由3台强制检定设备，均已送检。 查KA/JS-2019《压力管道元件制造技术规范文件汇编》，查KA/JS19-2019《质量控制点一览表》、查《球阀压力试验规程》、查记录《最终检验记录》3份、零部件图号DN100 PN16的《阀盖图纸》等文件中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 管理层 质管部 生产部 技术部 | 否 |