## 监控记录
附2 测量过程监视方法、监视记录及控制图
过程名称： |  | 非机织动态滤尘时阻力测量过程 |  |  |  | 耐受电压 |  | 阻力≤（120-200）Pa |  | 最大允许误差： |  | ±13.3Pa
测量仪器： |  | 全自动透气量仪器 |  |  | 测量范围: |  | （0～500）Pa |  |  | 最大允许誤差： |  | ±10.0Pa
核查标准： |  |  |  |  | 被测物件
日 期： |  | 2022-01-12 | 2022-01-26 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | 2022-04-14 | 2022-04-24 | 2022-05-10 | 2022-05-22 | 2022-06-15 | 2022-06-21
测 量 值 | 1 | 171 | 176 | 172 | 173 | 171 | 178 | 172 | 171 | 172 | 171 | 174 | 171
| 2 | 172 | 175 | 172 | 172 | 172 | 171 | 172 | 178 | 171 | 172 | 172 | 172
| 3 | 172 | 176 | 172 | 178 | 172 | 178 | 176 | 177 | 172 | 176 | 175 | 172
| 4 | 176 | 175 | 175 | 176 | 176 | 172 | 173 | 172 | 173 | 175 | 176 | 176
| 5 | 176 | 172 | 172 | 175 | 172 | 178 | 176 | 178 | 176 | 170 | 172 | 176
平均值(X) |  | 173.4 | 174.8 | 172.6 | 174.8 | 172.6 | 175.4 | 173.8 | 175.2 | 172.8 | 172.8 | 173.8 | 173.4
极差（R) |  | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5
| X | 2022-01-12: 173.7833; 2022-02-18: UCLx=X+A2R; 2022-03-15: 176.7164; 2022-04-14: A2; 2022-04-24: 0.577; 2022-05-22: 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-01-12: 5.0833; 2022-02-18: LCLx=X-A2R; 2022-03-15: 170.8502; 2022-04-14: D3; 2022-04-24: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 10.7462 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 173.7833 | 173.7833 | 173.7833 | 173.7833 | 173.7833 | 173.7833 | 173.7833 | 173.7833 | 173.7833 | 173.7833 | 173.7833 | 173.7833
UCLx |  | 176.7164 | 176.7164 | 176.7164 | 176.7164 | 176.7164 | 176.7164 | 176.7164 | 176.7164 | 176.7164 | 176.7164 | 176.7164 | 176.7164
LCLx |  | 170.8502 | 170.8502 | 170.8502 | 170.8502 | 170.8502 | 170.8502 | 170.8502 | 170.8502 | 170.8502 | 170.8502 | 170.8502 | 170.8502
R均值 |  | 5.0833 | 5.0833 | 5.0833 | 5.0833 | 5.0833 | 5.0833 | 5.0833 | 5.0833 | 5.0833 | 5.0833 | 5.0833 | 5.0833
UCLr |  | 10.7462 | 10.7462 | 10.7462 | 10.7462 | 10.7462 | 10.7462 | 10.7462 | 10.7462 | 10.7462 | 10.7462 | 10.7462 | 10.7462
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，耐受电压测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-01-26: 许学龙; 2022-04-24: 审核：; 2022-05-10: 刘美昌