编号： 0190-2022

现场验证（疫情）确认记录

企业名称： 江门市新会区柏洪金属制品有限公司 审核员：             审核日期： 2022.07.05

| 序号 | 确认内容 | 确认记录及说明 | 涉及部门 | 远程审核资料是否属实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《计量要求导出和计量验证计量表》 | 抽查测量过程的名称：铝板抗拉强度检测过程 经现场确认： 1）抽查的测量过程涉及的测量设备的校准信息与实物一致 2）计量要求识别过程与实际情况一致。 | 生产部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量设备溯源检查表》 | 远程审核抽查包括DR-501拉伸机（编号20137）、HV-1000型显微维氏硬度计（2020120301）等，共6台测量设备的检定校准信息。 经现场确认，远程审核抽查的测量设备的检定校准信息与证书一致。 | 生产部 | ■是 □否，列入不符合（编号： ） |
|  | 《测量过程控制检查表》 | 抽查测量过程的名称：铝板抗拉强度检测过程 1）抽查的测量过程信息与实际一致，并已完成； 2）确认远程审核时提供的测量过程不确定度记录与实际一致，并已完成； 3）确认远程审核时提供的测量过程有效性确认记录与实际一致，并已完成； 4）确认远程审核时提供的测量过程的核查记录与实际记录相符。 5）经确认，自远程审核（时间2022年04月13日）后，测量过程仍按照策划开展核查。 | 生产部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 质量目标完成情况 | 经确认公司目标包括：1）A类测量设备计量确认合格率100% ；2）B类测量设备计量确认合格率100% ；3）关键测量过程受控率100%；4）计量人员培训率100%；5）内部顾客满意度达95%。 远程审核提供的目标统计记录属实。 | 生产部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 管理评审实施情况确认 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 经现场确认，管理评审已在2021年11月15日开展，查管理评审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。 | 管理层 总经办 生产部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 测量管理体系内审情况确认 | 经现场确认，测量管理体系内审已在2021年11月8日开展，查内审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。 | 生产部 总经办 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 远程审核不符合项整改情况确认 | 查远程审核不符合项报告和整改记录。远程审核共开具次要不符合（1）个，包括 6.4 条款。 查远程审核不符合项报告，经确认不符合项提供的整改证明材料属实，符合要求，纠正措施已经过审核组确认。 | 生产部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《能源审核情况检查表》 （如有，没有可以直接删除） | 现场确认该公司2021年5月至2022年3月，能耗（ 1.33）吨标煤。经确认，提供的能源统计数据、能源计量器具台账情况和能源计量器具的管理情况与实际一致。 | 生产部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 其他需要说明的情况，如： 1）测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2）计量争议或计量投诉的现场确认情况（需现场给出明确确认） 3）企业资质情况的确认（需现场给出明确确认） 4）法制计量、环境、安全等方面 5）其他远程审核时需要现场确认的问题（以审核组的远程审核实际情况为准） | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，经现场验证测量设备确认标识粘贴正确，符合要求。 企业暂无计量争议和投诉情况的发生。 企业资质：企业注册资本为30万元，2019年8月9日取得三证合一营业执照，有效期为长期,统一社会信用代码：91440705588324531W，资质符合要求。 企业计量、环境、安全等方面没有特殊要求。 远程审核提供的电子版资料:SC/BH-2021《测量管理体系手册》、编号为CX/BH （01～20）-2021《测量管理体系程序文件》，产品标准GB/T 3880.2-2012《一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能》、GB/T3190-2020《变形铝及铝合金化学成分》、YS/T420-2000《铝合金韦氏硬度试验方法》等，现场审核经确认，符合要求。企业测量设备使用环境满足要求，测量设备管理存放符合要求。 | 生产部综合部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |