[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0013-2018-2022
审核员监督审核（远程）记录（一）

企业名称：沙钢集团安阳永兴特钢有限公司

审核员：                          审核日期： 2022年6月30日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	本次审核采用远程审核的方式进行，经过双方建立微信审核工作群，审核资料文件网络传递查问，运用腾讯视频会议等方式开展审核。
通过与公司的沟通，查问，公司测量管理体系自上年度监督审核以来的运行正常、适宜和有效，能够按体系管理目标组织审核自纠。符合体系要求。
查阅相关审核资料，企业通过体系的运行，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上，增强员工的意识和素养。测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。

企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。

企业组织机构等没有变化，产品无变化。
无新增关键测量过程。
	管理层/管理者代表
设备能源环保处
综合办公室
销售处
	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	查目标与完成情况： 2022 年1-6月综合目标完成情况报告，其中测量管理体系目标 “a 测量设备计量确认率100%；b 计量检定计划完成率100%，c测量过程失控发现时间小于2小时，d测量设备完好率≥95%；e强检计量器具周期检定率100%；f 重大计量异议为0”。目标分解到相关职能部门和分厂，经统计，目标全部完成。

	设备能源环保处
综合办公室
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年4月28日开展了单体系管理评审，会议由公司副总经理杨武主持，由主控部门设备能源环保处负责汇报了体系运行情况和年度内审情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的计量器具管理水平提升，检测监控方法手段要有更高效可靠并贯穿整个生产经营活动中等方面的问题提出改进要求并落实整改部门。


	管理层/管理者代表
设备能源环保处
综合办公室
技术质量
销售处
生产处（各分厂）
	  否

	
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业制定了SG.YX.JL.02.20《外部供方控制程序》，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构建立档案和资质确认。企业检定校准机构选定具有法定资质的张家港市检验检测中心、安阳市殷都区质量计量检测中心二家为服务供方，对资质项目确认。对主要测量设备和辅助材料/消耗性材料的也纳入合格供方管理。查2022年备品备件动态汇总表，包括标样、试剂、仪器和试验备件供方，实行了评级管理，记录了评价结果。供方管理符合要求。
	综合办公室

	否

	
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，查见2021年度顾客满意度分析报告。调查内容包物理性能，化学成份，外形尺寸，表面质量，产品计量，合同履约等方面，并按产品种类分别进行了满意度计算统计结果，其中圆钢92,螺纹钢98达到目标要求。同时对顾客提出的问题，进行分析，采取措施。进一步提高满意度。

	销售处
	否

	4
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2022年4月14-4月15日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司技术质量、能源设备环保等职能部门和各生产分厂进行了内部审核，共提出了26项需整改问题，并分部门列出表汇总。本次内审未开不符合项，对于26项问题采取纠正措施进行了整改，于5月7日完成全部整改验证。
	管理层/管理者代表
设备能源环保处
综合办公室
销售处
生产（各分厂）
	否

	5
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	查企业编制的SG.YX.JL.02.09《不合格控制程序》文件中对不合格的控制的要求满足标准要求。

查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。对企业内审和监督过程中发现的不符合按不合格控制采取措施纠正，并对纠正结果进行验证。
2021年外审未开出不符合项。
	设备能源环保处

	否

	6
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。

	8.4改进
	企业内审对发现的不合格，分部门编制发现问题改进反馈表，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。本次内审发现26个问题项，进行了整改。

企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足SG.YX.JL.02.08《纠正措施管理程序》SG.YX.JL.02.18《预防措施管理程序》要求。

企业对内外审开出的不符合项和发现的问题均采取纠正措施，符合要求。
	设备能源环保处

	否

	7
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制要求
	查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。

强制检定包括进出用能单位计量的轨道衡器、压力表等设备共146件,定期检定，抽查6件，管理符合要求。

企业对测量设备分类管理，其它设备进行周期管理，随机抽查8台件，溯源管理较好。


	设备能源环保处

	否

	
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	通过企业提供的合同图片,抽查：
1）φ（18-25）mm螺纹钢销售合同，合同编号22-AY-037，用户为河南德丰钢铁有限公司，签订时间2022年5月3日。明确了质量要求与技术标准为GB/T1499.2-2018。
2）φ18mm、φ20mm、φ30mm圆钢销售合同,编号22-AY-038,用户为百辉达业（杭州）新能源科技有限公司，签订时间2022年5月3日，明确了质量要求与技术标准为GB/T700-2006。确认了企业对应的产品生产过程及计量要求涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

	销售处
	否

	8
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司测量管理体系认证证书用于：对外体现在企业形象，广告宣传上，对内促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用
公司对标志的使用，符合相关标准和规定。
	综合办公室
销售处
设备能源环保处
	否


 4 / 4

