[image: image1.png]% 3



      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0013-2018-2022
审核员现场监督(远程)审核记录(二)

企业名称：沙钢集团安阳永兴特钢有限公司
审核员： [image: image2.png]


                      审核日期： 2022年 06 月30 日 ~ 06月30 日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查计量器具台帐，编号为Q22040000002的X射线荧光光谱仪2022.06.02日检定合格。查出厂编号为S10-3113的标准铂铑热电偶2022年6月01日检定合格，通过视频查看理化室的部分主要设备，现场标识与台账信息和证书一致。理化室环境条件满足要求。

（详见测量设备溯源抽查表）

	设备能源环保处、技术质量处（理化中心）、轧钢厂
	否


	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	抽查：铁含量测量过程，要求已识别，测量设备经检定，验证满足要求，详见附件《计量要求导出及验证记录表》


	设备能源环保处、技术质量处（理化中心）、轧钢厂
	否


	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视


	   企业无新增关键测量过程，抽查原有关键测量过程就是铁含量测试，编制控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，持续地按控制规范规定的频次进行监视。

详见《测量过程控制检查表》及附件
	设备能源环保处、技术质量处（理化中心）、轧钢厂
	否


	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了铁含量测试等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。
	设备能源环保处、技术质量处（理化中心）、轧钢厂
	否



 2 / 2

