编 号：0013-2018-2022

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 沙钢集团安阳永兴特钢有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 120 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 12 | 131 | 479 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 是 | 是 | 是 |
| 审核情况说明：企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：焦炭、烟煤、无烟煤、电、水 ，上年共消耗120万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，设备能源环保处负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配 12台（件），实配 12台（件）；进出主要次级用能单位应配 131台（件），实配 131 台（件）；主要用能设备（单元）应配 479台（件），实配 479台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为AYX-48电子汽车衡等测量设备2021年12月08日经殷都区质量技术监督检验测试中心检定，精度Ⅲ级, 查进出用能单位配备的出厂编号为Q01242-6KL电子汽车衡测量设备2021年12月08日经安阳市殷都区质量计量检测中心检定，精度Ⅲ级。查进出次级用能单位编号为JLC-2011-13皮带秤等测量设备于2022年2月25日内部比对校准，精度0.5级，查重点耗能设备编号为LLJ-2011-31电磁流量计测量设备2021年7月18日内部比对校准，精度1.5级，满足要求。 能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每日由各使用单位上报日报表，设备能源环保处对全厂能源使用情况进行周、月分析统计，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 审核组长(签名)_ ________ 受审核方代表（签名） 日期: 2022.6.30 日期2022.6.30 |  |  |  |