[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]


        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

编号：0052-2019-2022
审核员监督审核记录（一）

企业名称：扬子江药业集团南京海陵药业有限公司
审 核 员：                                          审核日期： 2022年07月03日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业测量管理体系一年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。
测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。

企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广，企业评比加分等起到重要作用。企业重点工作：增加第三方校准实验室为企业压力、温度计量器具进行校准，确保测量设备溯源服务的及时性；针对新增测量设备在系统中建立清单，直接纳入台账管理，防止非受控的测量设备流入现场；计量器具台账增加了计量要求溯源的描述。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。

企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业体系组织架构没有变更。产品类型没有增加，无新增关键测量过程。
	管理层
QA

人力资源部

物料仓库

公用工程车间
QC

小容量注射剂1号车间

固体制剂1号车间
	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	查2021年企业制定的6项计量目标已分解到各部门，有具体指标可测量，记录内容全，每月进行一次统计，年终汇总。计量目标管理满足要求。
	QA
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年12月21日开展了测量管理体系管理评审，会议由管理者代表李静主持，各职能部门负责人及计量人员参加。会议针对各部门体系运行情况、内审情况、计量目标完成情况、顾客满意度等方面进行了评审。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。
	管理层
QA

人力资源部

物料仓库

公用工程车间
QC

小容量注射剂1号车间

固体制剂1号车间
	否

	4
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核
	8.2.3测量管理体系审核
	企业每年进行一次测量管理体系内审。企业于2021年09月01日-11月05日组织了公司测量管理体系内审，对公司6个部门及3个生产车间进行了全要素的审核，发现并开具14个一般不符合项，及时进行纠正措施的制定并完成整改。
	管理层
QA

人力资源部

物料仓库

公用工程车间
QC

各车间
	否

	5
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	企业上年度未开具不符合项。
生产过程中出现的不符合控制能够按照HL-MSD-MS-007《测量管理体系的监视程序》及HL-MSD-MS-004《纠正及预防措施程序》进行处理。

本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。
	QA
	否

	6
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业在内审中发现的不符合采取了纠正措施，查阅内审不符合项报告，企业通过对不合格原因的分析，制定纠正措施及预防措施，跟踪实施状况的方式进行有效性验证。查不合格项目处理单，有应急措施、风险控制、纠正措施、预防措施、纠正预防措施完成情况、跟踪评审，符合要求。
	QA
	否


	7
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于企业形象宣传、对内产品质量稳定与提升、计量管理水平提高、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。
	QA
	否

	8
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	QC对测量设备和材料供应商建立合格供方清单，收集了相关资质，并按照要求保存评价记录。

企业所有计量器具均送江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、广州广电计量检测股份有限公司、南京泰斯特检测技术有限公司进行周期检定和校准。
	QA
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业每年二季度进行一次内部客户满意度调查，通过问卷调查方式收集分析。2022年度内部客户满意度97.6%。
	QA
	否

	10
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了HL-MSD-MS-007《测量管理体系的监视程序》，对列入体系管理的关键测量过程和测量设备计量确认过程能够按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	QA
	否

	11
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业能源主要消耗品种为：天然气、蒸汽、电、水，2021年折合能耗约0.35万吨标准煤,不属于重点用能单位。企业配备能源计量器具电能表20台，液体流量计15台，气体流量计5台，准确度等级满足要求。
	公用工程车间
	否

	12
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业能采用法定计量单位。企业共有2500台测量设备，其中属于强制检定计量器具60台，强检检定计量器具均能按照周检计划进行溯源，溯源管理较好。
	QA
	否


 3 / 3

