项目编号：0131-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：扬州市楚楚文体玩具有限公司

审核员：                                                  审核日期： 2022.7.3

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2021年8月至今，企业近一年来测量管理体系运行情况良好，企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。 | 综合部 生技部 供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了5项质量目标，对目标进行了分解，查2022年1月到6月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求 | 综合部 生技部 供销部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年4月26日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理楚剑主持，由管理者代表郝森汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。 | 综合部 生技部 供销部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 提供了《合格供应商名录》，企业测量设备溯源到深圳华科计量检测技术有限公司、扬州市计量测试技术研究所。生技部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 综合部 生技部 供销部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有20台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用无环境要求。 抽查：编号为CC-010邵氏硬度计，校准日期：2022.6.27； 编号CC-002，测量范围0-1m 钢直尺，校准日期：2022.6.27； 查编号CC-007，型号（0-150）mm的游标卡尺,校准日期：2022.6.27；计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 查生技部，编号：CC-005小零件试验仪，经2022.6.27校准，未见确认标识，不符合GB/T19022-2003标准 6.2.4条 要求。 | 综合部 生技部 供销部 | 01 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查，关键测量过程玩具硬度检测过程导出计量要求和验证记录，过程导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见计量要求导出和计量验证记录表。《计量确认过程验证记录》，测量过程名称、验证项目：计量器具名称、校准结果、测量过程技术要求、验证过程记录、确认结果确认人、确认日期等设备的计量确认记录表，符合要求。 查编号CC-012 塞尺：，检定日期：2022.6.27，结果为合格； 编号CC-006推拉力计 校准日期：2022.6.27，结果为合格；均有检定确认、验证记录。 | 综合部 生技部 供销部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业无新增关键测量过程，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。关键测量过程控制和监视，祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 综合部 生技部 供销部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查《测量不确定度评定记录》；公司关键测量过程已经分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。 重点抽查了，玩具硬度检测过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 综合部 生技部 供销部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 2021年度对顾客在产品绩效及质量反馈方面未发现投诉情况综合评分96分。 | 综合部 生技部 供销部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年4月15日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司2个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于4月19日完成整改。 | 综合部 生技部 供销部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 生技部对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 综合部 生技部 供销部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年监督审核未开出不符合项，2022年内审开出不符合组织了纠正，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 综合部 生技部 供销部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照质量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 2022年内审的1个不符合项已经实施纠正和纠正措施，于4月19日完成整改，措施有效。 | 综合部 生技部 供销部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业3台计量器具为强检测量设备已进行检定。 | 综合部 生技部 供销部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要品种为电、水，2021年耗能：32吨标准煤。不属于重点耗能单位，能源计量管理满足GB17167要求。 | 综合部 生技部 供销部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象广告宣传：在企业宣传册、网站上进行了宣传。 | 综合部 生技部 供销部 | 否 |
| 17 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查幼儿园玩具家具产品的销售合同，合同编号20220412，签订时间2022年4月12日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 综合部 生技部 供销部 | 否 |
| 18 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 对售后服务的认证范围，抽查石阡县2022年公办山村幼儿园提质升级设施设备采购合同，合同编号ZDYR-2022-SQCG003，签订时间2011年1月11日，合同内容包括玩具）、滑梯、健身器材、黑板、教学用品、体育器材等产品的安装及售后服务。 | 综合部 生技部 供销部 | 否 |