## 监控记录
附录C： 密封试验压力过程控制监视统计记录表及控制图
过程名称 |  | 密封试验压力 |  |  | 压力 |  |  | 5.7MPa |  | 允差 |  | （0-0.5）MPa
测量设备 |  | 压力试验机（电接点压力表） |  |  | 测量范围 |  | （0-10）MPa |  |  | 最大允许誤差 |  | ±0.16MPa
核查标准 |  |  |  |  | 被测件
日 期： |  | 2022-01-11 | 2022-01-28 | 2022-02-10 | 2022-02-24 | 2022-03-09 | 2022-03-26 | 2022-06-02 | 2022-06-18 | 2022-06-28
测 量 值 | 1 | 5.76 | 5.78 | 5.74 | 5.75 | 5.7 | 5.77 | 5.73 | 5.78 | 5.72
| 2 | 5.73 | 5.75 | 5.76 | 5.75 | 5.73 | 5.78 | 5.79 | 5.76 | 5.78
| 3 | 5.76 | 5.75 | 5.8 | 5.73 | 5.72 | 5.75 | 5.83 | 5.73 | 5.7
| 4 | 5.72 | 5.72 | 5.7 | 5.75 | 5.75 | 5.76 | 5.78 | 5.75 | 5.73
| 5 | 5.75 | 5.72 | 5.75 | 5.77 | 5.73 | 5.8 | 5.73 | 5.79 | 5.73
平均值(X) |  | 5.744 | 5.744 | 5.75 | 5.75 | 5.726 | 5.772 | 5.772 | 5.762 | 5.732
全距（R) |  | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.08
| X | 2022-01-11: 5.7502; 2022-02-10: UCLx=X+A2R; 2022-03-09: 5.7874; 2022-06-02: A2; 2022-06-18: 0.577 | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-01-11: 0.064444; 2022-02-10: LCLx=X-A2R; 2022-03-09: 5.713; 2022-06-02: D3; 2022-06-18: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.13624 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 5.7502 | 5.7502 | 5.7502 | 5.7502 | 5.7502 | 5.7502 | 5.7502 | 5.7502 | 5.7502 | 5.7502 | 5.7502 | 5.7502
UCLx |  | 5.7874 | 5.7874 | 5.7874 | 5.7874 | 5.7874 | 5.7874 | 5.7874 | 5.7874 | 5.7874 | 5.7874 | 5.7874 | 5.7874
LCLx |  | 5.713 | 5.713 | 5.713 | 5.713 | 5.713 | 5.713 | 5.713 | 5.713 | 5.713 | 5.713 | 5.713 | 5.713
R均值 |  | 0.064444 | 0.064444 | 0.064444 | 0.064444 | 0.064444 | 0.064444 | 0.064444 | 0.064444 | 0.064444 | 0.064444 | 0.064444 | 0.064444
UCLr |  | 0.13624 | 0.13624 | 0.13624 | 0.13624 | 0.13624 | 0.13624 | 0.13624 | 0.13624 | 0.13624 | 0.13624 | 0.13624 | 0.13624
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-06-18: 审核：
注:因新冠疫情影响4月至5月未生产，因此未做监视。