## 控制图
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 牌号999.994铅锭中铋含量的测定过程 |  |  | 被测参数: |  | 铋含量不大于0.004%， 经验值0.0005%~0.004% |  |  | 测量参数公差范围： |  | 0.0035%
测量仪器： |  | 直读光谱仪 |  |  | 测量范围: |  | 0.00039%-0.069% |  |  | 不确定度： |  | Urel=6.2%,k=2
核查标准: |  | 牌号999.994铅锭
日 期： |  | 2021-07-03 | 2021-08-21 | 2021-09-28 | 2021-10-10 | 2021-11-20 | 2021-12-12 | 2022-01-27 | 2022-02-06 | 2022-03-10 | 2022-04-04 | 2022-05-06 | 2022-06-13
测 量 值% | 1 | 0.00059 | 0.00058 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00059 | 0.00058 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057
| 2 | 0.00058 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00058 | 0.00057 | 0.00059 | 0.00058 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00058 | 0.00059 | 0.00058
| 3 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00059 | 0.00058 | 0.00058 | 0.00059 | 0.00057 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00057 | 0.00058 | 0.00057
| 4 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00058 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00058 | 0.00058 | 0.00057 | 0.00058 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057
| 5 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00058 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057
平均值(X) |  | 0.000576 | 0.000572 | 0.000576 | 0.000576 | 0.000576 | 0.000582 | 0.000574 | 0.000578 | 0.00058 | 0.000572 | 0.000576 | 0.000572
极差R |  | 2e-05 | 1e-05 | 2e-05 | 1e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 1e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 1e-05 | 2e-05 | 1e-05
| X | 2021-07-03: 0.00057583; 2021-09-28: UCLx=X+A2R; 2021-11-20: 0.00058497; 2022-01-27: A2; 2022-02-06: 0.577; 2022-04-04: 注： 1）每次测量数据不少于5个 2）每组测量数据数量应统一
| R | 2021-07-03: 1.5833e-05; 2021-09-28: LCLx=X-A2R; 2021-11-20: 0.0005667; 2022-01-27: D3; 2022-02-06: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 3.3472e-05 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.00057583 | 0.00057583 | 0.00057583 | 0.00057583 | 0.00057583 | 0.00057583 | 0.00057583 | 0.00057583 | 0.00057583 | 0.00057583 | 0.00057583 | 0.00057583
UCLx |  | 0.00058497 | 0.00058497 | 0.00058497 | 0.00058497 | 0.00058497 | 0.00058497 | 0.00058497 | 0.00058497 | 0.00058497 | 0.00058497 | 0.00058497 | 0.00058497
LCLx |  | 0.0005667 | 0.0005667 | 0.0005667 | 0.0005667 | 0.0005667 | 0.0005667 | 0.0005667 | 0.0005667 | 0.0005667 | 0.0005667 | 0.0005667 | 0.0005667
R均值 |  | 1.5833e-05 | 1.5833e-05 | 1.5833e-05 | 1.5833e-05 | 1.5833e-05 | 1.5833e-05 | 1.5833e-05 | 1.5833e-05 | 1.5833e-05 | 1.5833e-05 | 1.5833e-05 | 1.5833e-05
UCLr |  | 3.3472e-05 | 3.3472e-05 | 3.3472e-05 | 3.3472e-05 | 3.3472e-05 | 3.3472e-05 | 3.3472e-05 | 3.3472e-05 | 3.3472e-05 | 3.3472e-05 | 3.3472e-05 | 3.3472e-05
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-08-21: 孔林; 2022-02-06: 审核：; 2022-03-10: 卢小波