项目编号：0870-2022

审核员现场审核记录

企业名称：广西兴辉腾塑胶有限公司

审核员：                           审核日期：2022年7月7日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 计量职能机构是综合部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。管理者代表的8项职能、计量职能部门的23项职能。 企业把原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。询问销售部、财务部部门领导、兼职计量员及相关测量人员清楚自己的工作职责。 | 销售部 财务部 | 不列入 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查采购部测量设备和辅助材料及消耗性材料的采购，采购部建立合格供方清单，查验相关资质满足要求，并否保存评价记录。 查销售部对测量设备校准检测机构，建立了测量设备校准检测机构的合格供方清单，查深圳市达丰计量检测有限公司，检验检测资质证书，证书编号：201919014798，中国认可国际互认校准：CNAS L6592查验相关资质满足要求，并保存评价记录。 | 销售部 财务部 | 不列入 |
| 3 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 销售部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，抽查2021年顾客满意度测评满意率95%。 | 销售部 财务部 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 该部门暂无不合格测量设备。 | 销售部 财务部 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2 纠正 措施 8.4.3 预防措施 | 公司制定了《不合格管理程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的质量符合规定要求。 公司的2022年内审有2个不符合项，按照相关纠正措施已经完成整改。 | 销售部 财务部 | 不列入 |
| 4 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水等，2021年能源消耗699.72吨标煤,不是重点用能单位。 | 财务部 | 不列入 |
| 5 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备2台件，实际配备2台件，配备率满足要求。 无进出次级用能单位。 进出重点耗能设备应配备2台件，实际配备2台件，配备率满足要求。 | 财务部 | 不列入 |
| 6 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备电能表，0.5级准确度等级满足要求。配备的测量设备水表，2.0级准确度等级满足要求。 | 财务部 | 不列入 |
| 7 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的测量设备是都经过当地供水、供电部门检定/校准。 | 财务部 | 不列入 |
| 8 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量由财务部进行管理，没有对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核。 | 财务部 | 不列入 |
| 9 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查PE给水管产品的销售合同，合同编号辉腾销字20220420，签订时间2022年4月20日。 查HDPE双壁波纹管产品的销售合同，合同编号辉腾销字2022第0507号，签订时间2022年5月17日。 确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 制造部 销售部 | 不列入 |