观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **台州星星光电科技有限公司** |
| **审核领域及类型** | **□QMS****□50430****□EMS****□OHSMS☑EnMS****□**FSMS **□**HACCP**■初审☑第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | 能源评审报告未对影响主要能源使用的相关人员进行分析 |  |
| **2** | 未提供主要耗能设备的能效测试。 |  |
| **3** | 抽查：游标卡尺、钢卷尺、硬力仪、雾度仪、色差仪监视测量设备等，提供2021年的校准证书，已过期； |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |