[image: image1.png]



   

     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编 号：0142-2018-2019
能源计量审核情况表
	企业名称
	南通星辰合成材料有限公司（南通中蓝工程塑胶有限公司）

	年消耗能源（万吨标准煤）
	         6.1   （2019.1-2019.11）


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	5
	12
	6

	能源计量器具配备率（%）
	100
	100
	100

	配备率是否符合要求
	满足
	满足
	满足

	准确度等级是否符合要求
	满足
	满足
	满足

	审核情况说明：

企业能源品种主要有：蒸汽、电力、天燃气、循环水、冷冻水、液化石油气等，查2019年（1-11月份）消耗总标煤为6.1万吨。企业建立了能源管理制度，明确生产办是公司能源的主管部门。生产办对能源数据采集进行维护。确保数据采集正确，生产办测量数据汇总、平衡、分析考核。查进出用能单位应配18台件实配18台，进出主要次级用能单位应配178台件实配178台件，配备率100%。主要用能设备应配11台件，实配11台件，配备率100%。配备的各级能源计量器具的准确度等级满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。企业还通过了北京世标认证中心有限公司的GB/T23331-2012认证，有效期至2021年3月2日。
          审核组长(签名)                   企业代表（签名）              

 日期: 2019.12.20                         日期: 2019.12.20



