编号：0160-2018-2019

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 |  |  |  |  | 审核员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 计量部 | 电子汽车衡 | Q00165-6BQ | SCS/ZCS-120 | Ⅲ级 | M1级 | 兰州市西固区市场和质量监督管理局检验检测中心 | 2019.10.14 | √ |
| 计量部 | 电子汽车衡 | DCQ00084 | SCS-80D | Ⅲ级 | M1级 | 兰州市西固区市场和质量监督管理局检验检测中心 | 2019.10.14 | √ |
| 炼油厂 | 氢气检测仪 | 16060108 | XP-3160 | ±5%FS | Ure1=1% K=3 | 甘肃省计量研究院 | 2019.7.15 | √ |
| 储运厂 | 静态轨道衡 | G0001300 | GCS-150 | Ⅲ级 | MPE:±1.5*10-4 | 国家轨道衡计量站兰州分站 | 2019.7.4 | √ |
| 橡胶厂 | 电子复检秤 | CE08001-JLBBM-B | FCS-35 | Ⅲ级 | M1级 | 甘肃省计量研究院 | 2019.11.4 | √ |
| 橡胶厂 | 氢气检测仪 | J613=A056256 | GASALERT EXTREME | ±5%FS | Ure1=2% K=2 | 甘肃省计量研究院 | 2019.1.16 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | B553914540 | FX125ZH | I级 | E2 | 兰州石化公司计量部 | 2019.2.13 | √ |
| 聚丙烯厂 | 电子秤 | T-002 | （0～60)kg | ±0.1％ | M1级 | 兰州石化公司计量部 | 2019.8.16 |  |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 该公司建立43项最高计量标准，所有测量设备均可溯源至法定计量机构，抽查8份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019年12月18日至2019年12月19日 (共2.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |